DXL改造提升项目临湖楼暖通工程专业分包（二次）

比 选 文 件

比选人：安徽交控建设工程集团有限公司

日  期：2024年10月

目 录

第一章 比选公告	2

第二章 分包单位须知	6

第三章 评审办法（两阶段综合评分法）	25

第四章 合同条款及格式	34

第五章 工程量清单	35

第六章 图 纸	36

第七章 技术标准和要求	37

第八章 响应文件格式	39

- 比选公告

DXL改造提升项目临湖楼暖通工程专业分包（二次）比选公告

## 1.项目简介

1.1项目名称：DXL改造提升项目临湖楼暖通工程专业分包（二次）

1.2比选人：安徽交控建设工程集团有限公司

1.3项目概况：临湖楼项目暖通工程专业分包项目（包括但不限于正负零以下区域），包含但不限于项目的新风及空调系统等图纸内设计所有内容，缺陷责任期保修期内的缺陷修复及保修，对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制。临湖苑建筑面积约 6334 平方米，为改造提升工程（具体详见图纸）。

1.4建设地点：安徽省合肥市内

## 2.比选说明

2.1比选方式：询比比选

2.2资金来源：企业自筹

2.3比选范围及标段：本项目共分为1个标段，一标段临湖楼。主要内容为暖通工程设备安装调试，具体详见图纸。

2.4计划工期：暂定临湖楼2个月，具体开工时间以实际签发开工令时间为准。

## 3.分包单位资格条件

3.1分包单位资质要求：

分包单位须持有有效的营业执照，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，机电设备安装二级及以上施工资质。

3.2分包单位业绩要求：分包单位须提供自2019年1月1日以来至少一项合同金额不低于200万的暖通安装工程专业分包业绩。

3.3项目管理机构主要人员要求（为本公司在职员工）：

每个标段配置项目施工负责人1名；项目技术负责人1名；安全员1名，均需提供社保证明。

①项目分包施工负责人：在职员工。

②技术负责人：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格、具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

③安全员：具有建筑施工企业专职安全生产管理人员证书（C证）。

注：分包单位委托比选人缴纳的社保可作为本单位的社保证明。

3.4分包单位信誉最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）分包单位及其法定代表人、拟委任的项目劳务施工负责人未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）分包单位与比选人未发生诉讼关系。

3.5分包单位单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

- 4.比选文件的获取

分包单位应在递交响应文件的截止时间前登录安徽交控建设工程集团有限公司网站，选择所参加的合同包，自行下载比选文件及相关资料。未按规定在安徽交控建设工程集团有限公司网站下载比选文件的，后续将不予接受其响应文件。

注意事项：（1）潜在分包单位须登陆安徽交控建设工程集团有限公司网站（http://www.ahjggroup.com/）参与本项目。

（2）潜在分包单位可登录安徽交控建设工程集团有限公司网站直接获取比选文件。本项目的比选文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过安徽交控建设工程集团有限公司网站，比选人/代理机构不再另行书面通知，潜在分包单位应及时关注、查阅安徽交控建设工程集团有限公司网站。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

- 5.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2024年 10 月 31 日9时00分，分包单位的法定代表人或其授权代理人应于2024年 10 月 31 日9时00分前将响应文件递交至安徽省合肥市蜀山区DXL宾馆东楼B区二楼会议室。

- 6.响应文件启封

响应文件的递交时间截止后，比选人将于安徽省合肥市蜀山区DXL宾馆东楼B区二楼会议室组织进行响应文件的启封。分包单位的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、法定代表人身份证明书、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 7.响应保证金

响应保证金的金额：人民币壹万元整

响应保证金的递交形式：银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险

名    称：安徽交控建设工程集团有限公司

开户银行：工商银行合肥蜀山支行

账    号：1302012109026700213

银行行号：102361000234

递交截止时间：响应文件递交截止日期前

- 8.发布公告的媒介

本次比选公告在安徽交控建设工程集团有限公司网站（http://www.ahjggroup.com/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，比选人不予承担责任。

- 9.比选人联系方式

采 购 人： 安徽交控建设工程集团有限公司

地    址： 安徽省合肥市蜀山区DXL宾馆东楼B区二楼会议室

联 系 人：        朱工

电    话：        0551-62265212

电子邮箱：     348366835@qq.com

2024 年10月28日

- 分包单位须知

## 分包单位须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 见比选公告 |
| 2 | 项目名称 | 见比选公告 |
| 3 | 项目建设地点 | 见比选公告 |
| 4 | 资金来源及比例 | 见比选公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 见比选公告 |
| 6 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 7 | 计划工期 | 见比选公告 |
| 8 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 9 | 分包单位资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目劳务施工负责人要求：见附录4 主要管理人员要求：见附录5 项目管理人员承诺：见附录6 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织：请分包单位自行踏勘现场，所产生的费用由分包单位自理，并对其安全自行承担责任。凡参加响应，无论分包单位是否踏勘现场，均视同其已踏勘。 组织： |
| 11 | 增值税税金的计算方法 | 报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算，并执行国家最新税率标准，成交人应承担相应的税额。比选人提供的甲供材料不计入成交人的增值税应纳税额。 |
| 12 | 最高响应限价 | 注：本项目下浮率招标，下浮率不得低于10%，否则其投标文件按无效投标文件处理。需完成本项目要求中施工直至验收合格，投标人需综合考虑报价。 |
| 13 | 报价方式 | 单价（总价控制）,总价包干。 下浮率报价 |
| 14 | 工程量清单的填写方式及计价约定 | 本项目为下浮率招标，投标人无须填写工程量清单。计价方式执行建设单位比选文件及合同约定； |
| 15 | 响应有效期 | 自分包单位递交响应文件截止之日起计算 90 日 |
| 16 | 响应保证金 | 是否要求分包单位递交响应保证金： 要求， 响应保证金的金额：壹万元整 响应保证金的形式：银行转账 银行电汇 银行保函 担保机构担保 保证保险 响应保证金账户信息：见比选公告 不要求 具体要求： ①采用现金形式的，响应保证金应当从分包单位基本存款账户转出，响应保证金的到账截止时间为响应截止时间。响应保证金转出账户与分包单位响应文件提供的基本存款账户不一致的，视为未按照比选文件规定提交响应保证金。提交响应保证金的开户银行及账号见 比选公告（选择任何一家银行提交即可）。 ②采用银行保函的，应为分包单位基本存款账户开户行出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ③采用担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 ④采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 不要求 |
| 17 | 不予退还投 标保证金的情形 | （1）分包单位在规定的响应有效期内撤销其响应文件； （2）成交候选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金； （3）成交候选人放弃成交候选人资格； （4）分包单位在响应过程中存在弄虚作假、与比选人或者其他分包单位串通响应、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等响应不良行为的。 （5）发生分包单位须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 18 | 施工组织设计编制的特殊要求 | 要求 （1）本比选项目重点难点：分包单位根据图纸及现场情况自行考虑。 （2）本比选项目危险性较大的分部分项工程清单：分包单位根据图纸及现场情况自行考虑。 （3）根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措。 不要求 |
| 19 | 分包单位提出问题的截止时间 | 2024年10月30日10时00分。分包单位未在规定时间内提出需要比选人澄清或答疑的，视同对比选文件全部内容的知晓、理解和接收，开标后不得就比选文件所列内容质疑、投诉等；成交后签订合同时和履约过程中，也不得以未深入研究比选文件为由提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。 |
| 20 | 开标时间和地点 | 见比选公告 |
| 21 | 履约保证金 | - 形式： 银行转账 银行电汇 银行保函 担保机构担保 保证保险 - 金额：成交金额的5％ （3）如采用银行保函，银行保函应为合肥行政区域（含四县一市）具有分支机构的银行（或该银行国内任一分行或支行）出具的见索即付无条件银行保函。例如：某银行在合肥行政区域有分支机构，则该银行总行（或该银行国内任一分行或支行）出具的满足比选文件要求的银行保函均予以认可。 （4）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务 经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 （5）考核良好以上的合格分包单位无需办理履约保证金。 |
| 22 | 响应文件副本份数 | 每标段正本壹份，副本贰份，电子版文件（U盘，商务技术文件为pdf或word版本，报价文件为excel版本）随商务技术文件正本提交，未提交的视同不响应比选文件要求。正副本内容不一致时，以正本为准。 |
| 23 | 装订包封要求 | 响应文件胶装，商务技术文件、报价文件分别密封，正副本密封在同一密封袋，封口处须密封并加盖企业公章及法人章或授权代表签字。 |
| 24 | 封套上应载明的信息 | 1、项目名称 2、比选人名称3、分包单位名称。 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 25 | 开标程序 | 密封情况检查：宣布开标后，分包单位代表检查各响应文件密封及递交情况，并就检查结果明确意见。 开标顺序：以响应签到先后顺序，开启第一信封（商务及技术文件）；待评审小组对第一信封（商务及技术文件）评审结束后，现场开启符合要求分包单位（详第三章约定）第二信封报价文件。 |
| 26 | 评标办法 | 两阶段综合评分法 |
| 27 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：5人（其中外部专家不少于3人） 评审专家确定方式：由比选人确定。 |
| 28 | 主要材料要求 | 主要材料由成交人自行采购 本工程采用商品砼。 本项目采用预拌砂浆。 |
| 29 | 解释权 | (1）构成本比选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4）除比选文件中有特别规定外，仅适用于比选响应阶段的规定，按比选公告、分包单位须知、评标办法、比选文件格式的先后顺序解释； (5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由比选人负责解释。 |
| 30 | 签约合同价的确定原则 | 本比选项目不接受不平衡报价，若成交人的响应单价存在不平衡报价，比选人将在合同谈判时要求在保持签约合同价不变的前提下调整单价，成交人应接受比选人的要求，否则按放弁中标处理。 |
| 31.需要补充的其他内容 |  |  |
| 31.1 | - 1.工程费用清单计价原则 ：（1）本项目建设单位编制的施工图图审合格后，由比选人委托第三方造价咨询机构编制施工图清单控制价（控制价编制依据 2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价规 范》及其配套计价依据编制； （2）第三方造价咨询机构施工图清单控制价编制完成后，报本项目建设单位审核，建设单位审核无误后，将施工图清单控制价发至中标单位，中标单位可在 5 日内提出异议，比选人及其委托的造价咨询机构将在 3 日内对中标单位提出的异议作出回复；双方意见不一致之处以比选人及其委托的造价咨询机构回复为准。 - 2.清单控制价编制时信息价以建设单位约定合肥信息价月份期数为依据，无信息价的采用三方(建设单位、比选人、第三方造价咨询机构)询价确定，不能达成一致的，比选人有最终确定权，询价部分均纳入工程费用参与下浮。 - 3、经建设单位审核确认后的[施工图清单控制价+过程中的签证变更（不含措施费、规费）±奖惩款]*（1-中标下浮系数），作为合同结算的依据，分包单位对此不得有异议。 |  |
| 31.2 | 分包单位成交后，清单工程量复核以审查合格后的施工蓝图、建设单位招标文件及合同约定为准。清单工程量复核费用含在本次报价中。因比选人要求施工图纸优化变更或因图纸变更新增子目原清单无相应子目的，依据安徽省2018年版计价，原清单相应子目也予以优化扣减，价格按比选限价降幅比例下浮后计算，相关措施费、规费等费用同时予以扣除，分包单位对此不得有异议。 |  |
| 31.3 | 成交单位需提供满足设计、清单及业主要求的材料样品。材料常规检测费用和资料费含在报价中，比选人不另外单独支付。 |  |
| 31.4 | 分包单位报价做为比选人确定成交人的重要参考依据。请自行考虑费用和风险，综合报价，成交后价格不予调整。 |  |
| 31.5 | 成交人项目管理人员（项目劳务施工负责人、技术负责人、安全员）纳入比选人统一管理。分包单位配备的管理人员须持证到岗履职。服从比选人管理，不得随意更换，若不服从管理须无条件更换，并由此产生的一切费用由成交人承担。 |  |
| 31.6 | 工程进度款的支付原则上按照合同条款中约定的支付节点支付，确因工程款未结算，按照比选人资金支付管理办法执行。 |  |
| 31.7 | 本项目安全文明施工要求高、质量要求严、工期要求紧，分包单位须自行踏勘现场：包括现场临时道路、交通便道、样品存放场地、围挡等，结合现场实际情况，从场地布置、临时设施、夜间施工、扬尘整治、防尘降噪、文明环保施工、工期等各方面，自行考虑费用和风险，综合报价，成交后价格不予调整。 |  |
| 31.8 | 分包单位或其他利害关系人对评标结果有异议的，应以书面形式提出，异议材料应包括： （1）异议人的名称、地址及有效联系方式； （2）异议事项的基本事实； （3）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人提出异议的，异议材料必须由其主要负责人或者异议本人签字，并附有效身份证明复印件。 |  |
| 31.9 | 分包单位响应标段及数量参见比选公告，不符合相应约定的，其响应不予接受。 |  |
| 31.10 | 响应报价高于最高响应限价的按无效标处理 |  |
| 31.11 | 响应人应于中标确定后7天内开展实质性施工，否则按放弃中标处理。 |  |
| 31.12 | 成交人应在与比选人签订施工合同后，按照人力资源社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、银保监会、铁路局、民航局制定《安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（皖人社发〔2022〕8 号）及安徽省劳动和社会保障厅、交通厅文件《关于进一步完善工程建设领域农民工工资保证金制度的通知》（皖人社秘〔2019〕12 号）相关要求办理农民工工资保证金； |  |
| 31.13 | 1、甲控材料品牌（见附件）。 2、其他要求满足建设单位要求 |  |
| 31.14 | 成品半成品材料及其他定制材料必须在有过加工经验的厂家定制，经发包人、监理人和采购人确认后，方可采购进场，否则不得采购。 |  |
| 31.15 | 分包单位一旦响应，视为无条件接受履约保证金扣除下述约定，：施工过程中因为劳务人员、设备、辅材等施工资源不足，造成工程进度滞后的，按以下条款进行处罚，罚金从履约保证金中扣除： （1）分项工程进度滞后课以2000元/天·处； （2）分项工程停工课以5000元/天·处； （3）因成交方原因出现施工质量问题或质量事故按实际产生直接和间接损失进行处罚； （4）成交方施工管理人员不满足询价文件中要求的，按不满足要求或不到岗课以500元/天·人； （5）成交方施工作业人员不到位或未经询价方审批同意随意更换施工人员，课以200元/天·人； （6）成交方施工设备未按工期要求及时到位或不满足施工需求或造成工程进度滞后课以2000元/台； （7）成交方在施工现场的废弃物必须及时处理，集中统一消纳，禁止随意堆放。如成交方在处理过程中对环境造成二次污染，一切责任由成交方承担； （8）因成交方原因在工地内出现偷盗公、私财物，视其损失大小及造成的影响程度，一次课以成交方2000—5000元违约金，情节严重者交由司法机关处理，后果由成交方单位或肇事者本人全部承担； （9）成交方出现打架斗殴或参与打架斗殴，无论主客观原因，视其损失大小及造成的影响程度，一次课以2000—5000元违约金，情节严重者交由司法机关处理，后果由成交方单位或肇事者本人全部承担； （10）因成交方原因在施工现场出现各种火警、火情，视其损失大小及造成的影响程度，一次课以成交方5000—20000元违约金； （11）成交方如违反本询价文件规定或国家法律法规要求造成的环境破坏和人身伤害，成交方要承担全部责任和损失（包括无偿修理和恢复在施工过程中受到破坏的环境及赔偿业主/询价方的损失； （12）成交方施工范围内出现重伤以上生产安全事故，扣除全额履约保证金外，成交方还应承担全部损失及安全责任； 履约保证金扣完，成交方仍不能满足要求的，双方签订的本项目合同自行解除。由询价方以成交价加上没收的履约保证金，在安徽交控建设工程集团有限公司施工库中选择优秀分包单位进行施工。 履约保证金退还：工程施工完成，比选人验收合格后，由成交人提出申请办理履约保证金退还手续。比选人项目负责人确认所有合同义务已履行完毕，比选人项目负责人出具退还履约保证金证明后，一个月内退还本询价项目履约保证金。（不计利息）。 |  |

## 附录 1 资格审查条件（资质最低条件）

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照。 2.资质证书要求：具备有效的资质证书（见比选公告要求）。 3.比选人合格分包单位入库单位或或准入库单位。 详见比选公告要求。

注：分包单位应提供营业执照、资质证书、持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

## 附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

分包单位业绩要求

业绩要求： - 业绩要求见比选公告要求。

注：1.分包单位应按下列规定提供业绩证明资料：

- （1）业绩证明材料须提供：①合同协议书；②竣工验收报告或备案表或其他完工证明材料；③提供不低于资格审查要求的业绩金额增值税发票（分包单位提供的业绩甲方为比选人的无需提供增值税发票），否则评审小组不予认可。

- （2）业绩金额最终以查验合格后的增值税发票累计总金额为准，业绩时间以合同签订的完工时间或相关证明文件标注的时间为准。所提供的业绩证明材料中如不能明确反映出比选文件所要求的内容的，应另附加盖业主方公章的证明材料予以明确说明，否则评审小组不予认可。

2.业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“类似业绩和近年完成的类似项目情况表”中注明并提供相关证明资料，以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素。

## 附录 3 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； ②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； ③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单； ④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单； ⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）分包单位及其法定代表人、拟委任的项目专业分包施工负责人未有行贿犯罪行为。 ⑥其他要求：在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）分包单位与比选人未发生诉讼关系。 ⑦近三年内分包单位未发生不履行或不完全履行与比选人签订合同的。 ⑧投标人或其法定代表人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入拖欠农民工工资失信联合奖惩对象名单。

注：分包单位在信誉承诺函中承诺，需要提供相关证明材料。如分包单位承诺与实际不符，比选人有权取消其成交（或成交候选）资格。相关证明材料：

（1）投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图扫描件；

（2）投标人在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图扫描件；

（3）分包单位及其法定代表人、拟委任的劳务施工负责人、技术负责人、安全员在近三年内均无行贿犯罪行为承诺函原件，承诺函格式见本表后；

（4）投标人或其法定代表人在“信用中国”网站中未被列入拖欠农民工工资失信联合奖惩对象名单的网页截图扫描件；

承 诺 函

致：                （比选人）

我单位参与  XX  项目            工程   标段专业分包比选，现在此承诺：至投标截止时间为止，（分包单位全称）、法定代表人        （姓名）及拟委任本项目的专业分包施工负责人         （姓名）、技术负责人         （姓名）、安全员     （姓名）在近三年内均不存在任何经检察机关认定的行贿犯罪行为，且我单位在贵单位（包括安徽省交通控股集团有限公司及其全资、控股子公司）近三年无放弃中标、放弃履约、串通投标、提供虚假投标材料等不良行为。

经评审小组或比选人核查，如果上述承诺事项与事实不符，我单位愿意承担被取消投标和中标资格等后果。

特此承诺。

分包单位： （加盖公章）

年   月   日

## 附录 4 资格审查条件（项目专业分包施工负责人最低要求）

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目劳务施工负责人 | 项目专业分包施工负责人资格条件及社保要求见比选公告要求。 |

注：分包单位应提供项目专业分包施工负责人相应的资格证书如：

1、身份证复印件。

2、职称证书的复印件（如要求）。

- 3、参加社保的有效证明材料（社保时间要求：最近一期社保缴费时间在投标截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于3个月【特指最后一期社保不得早于2024年8月份】），提供社保官网查询网址和方式及网页截图扫描件。

## 附录 5 资格审查条件（其他人员最低要求）

| 人员岗位 | 数量 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人 | 1 | 技术负责人资格条件及社保要求见比选公告要求。 |
| 安全员 | 1 | 安全员资格条件及社保要求见比选公告要求。 |

注：分包单位应提供项目技术负责人、安全员相应的资格证书如：

1、身份证复印件。

2、建造师电子注册证书的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件（如要求）。

3、行业主管部门核发的安全生产考核合格证书（在有效期内）的复印件和在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件（如要求）。

- 4、参加社保的有效证明材料（社保时间要求：最近一期社保缴费时间在投标截止时间前3个月以内，且连续缴费期不低于3个月【特指最后一期社保不得早于2024年8月份】），提供社保官网查询网址和方式及网页截图扫描件。

## 附录 6 资格审查条件（委派项目管理人员承诺最低要求）

委派项目管理人员承诺

提供委派项目管理人员承诺函，具体如下： #### 委派项目管理人员承诺函 致： （比选人） 我单位参与 安徽XX 项目 工程 标段劳务（专业分包）比选的响应，现在此承诺：若我方成交，我方将严格按照合同要求，派驻现场的项目专业分包施工负责人（姓名） 、技术负责人（姓名） 、安全员（姓名） 与响应文件委派的管理人员一致，按比选人的要求履职尽责。若更换项目管理人员需征求比选人同意，更换的项目管理人员的资质不得低于原项目管理人员资格并处罚金，更换项目专业分包项目负责人处罚金10万元，更换技术负责人处罚金8万元，更换安全员处罚金3万元。 分包单位： （加盖公章） 法定代表人： （签字） 年 月 日

注：分包单位在响应文件中对委派项目管理人员常驻现场进行承诺，否则评审小组不予认可。如分包单位承诺与实际不符，比选人有权取消其成交（或成交候选）资格。

## 1. 总则

### 1.1 质量要求和安全目标

1.1.1 本合同段的质量要求：合格。

1.1.2 本合同段的安全目标：达到市级示范工地标准并执行业主招标文件规定。

### 1.2 分包单位资格要求

1.2.1分包单位应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章“比选公告”第3款要求。

1.2.2 其他要求：无。

### 1.3 费用承担

分包单位准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.4 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.6 踏勘现场

不组织集中踏勘，建议分包单位应自行踏勘现场且费用自理。

### 1.7 分包

不允许分包。

### 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

## 2. 比选文件

### 2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）分包单位须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单及清单编制说明；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式；

（9）分包单位须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

当比选文件、比选文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 比选文件的澄清与修改

2.2.1分包单位如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过安徽交控招标比选平台要求比选人对比选文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非比选人认为确有必要答复，否则，比选人有权拒绝回复分包单位在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

## 3. 响应文件

### 3.1响应文件的组成

响应文件（商务及技术文件）应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）响应保证金；

（4）施工组织设计；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）其他材料。

响应文件（报价文件）应包括下列内容：

- （1）响应函；

- （2）工程量清单

### 3.2 报价要求

3.2.1 报价为含税价，税率按税法规定的建筑业一般纳税人计算，并执行国家最新税率标准，成交人应承担相应的税额。发包人提供的甲供材料不计入承包人的增值税应纳税额。

3.2.2 分包单位应按第八章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 比选人设有最高限价的，分包单位的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第二章“分包单位须知”第12款。

3.2.4 本项目的报价方式为：单价（总价控制）

3.2.5 分包单位根据比选人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印，响应工程量清单中的响应报价和响应函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其响应将被否决。

3.2.6 分包单位应根据相关法律法规，在响应总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款的规定。工程量清单内列有上述安全生产费的支付子目，由分包单位按比选文件的规定填写总额。

3.2.7 报价的其他要求：无。

### 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自分包单位递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，分包单位撤销响应文件的，应承担比选文件和法律规定的责任。

### 3.4响应保证金

3.4.1分包单位在递交响应文件的同时，应按第一章“比选公告”第7款的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 分包单位不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审委员会将否决其响应文件。

3.4.3 比选人在与成交人签订合同后5个工作日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）分包单位在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人在收到中标通知书后，无正当理由不与比选人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金；

（3）成交候选人放弃成交候选人资格；

（4）分包单位在响应过程中存在弄虚作假、与比选人或者其他分包单位串通响应、以行贿谋取成交、无正当理由放弃成交以及进行恶意投诉等响应不良行为的。

（5）发生分包单位须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5资格审查资料

分包单位应按第八章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

### 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，在要求盖单位章和（或）签字处，分包单位应加盖分包单位印章和（或）法定代表人的个人印章。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应文件在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对比选文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

## 4. 响应文件的递交

### 4.1响应文件的编制

4.1.1响应文件应按照第一章“比选公告”及本章第3.6项的要求制作。

### 4.2 响应文件的密封

4.2.1响应文件应按要求进行密封。

### 4.3 响应文件的递交

4.3.1 分包单位应在第一章“比选公告”规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件，未在响应文件递交截止时间前递交的，视为逾期送达，比选人将拒绝接收。

4.3.2 根据本章第4.1、4.2款的规定，分包单位递交的响应文件，只要出现应当拒收的情形，其响应文件予以拒收。

4.3.3递交响应文件的分包单位数量不足3家时，由评审委员会对是否具备竞争性出具评审意见，如具备竞争性，可继续推荐成交候选人。

4.3.4分包单位所递交的响应文件不予退还。

## 5. 启封

### 5.1 启封时间和地点

比选人在本章第4.3.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“比选公告”第6款的规定进行启封。

### 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的分包单位数量；

（2）分包单位代表检查响应文件密封情况；

（3）开启商务技术响应文件；

（4）待评审委员会商务技术文件评审完毕，开启报价文件；

（5）启封结束。

5.2.2 比选人在唱标时发现分包单位报价文件出现以下任一情况其响应报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在响应函上填写响应总报价；

（2）响应报价或调价函中的报价超出比选人公布的最高限价(如有)；

（3）响应总报价或调价函中总报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）响应函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

5.2.3分包单位在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，比选人将当场作出答复。

## 6. 评审

### 6.1评审委员会

### 评审由比选人自行组建的评审小组负责。详见分包单位须知前附表。

### 6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评审

6.3.1评审委员会按照第三章“评审及定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.3.2评审完成后，评审委员会应向比选人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审委员会推荐不排序的成交候选人的数量及确定规则见分包单位需知前附表。

6.3.3成交候选人公示

比选人在收到评审报告之日起3日内，按照分包单位须知前附表规定的公示媒介和期限公示成交候选人，公示期不得少于3日。

6.3.4评审结果异议

分包单位或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复。

## 7.定标

7.1组建定标委员会

定标委员会按照分包单位须知前附表规定组建。定标工作由组建的定标委员会负责，定标委员会成员为5人及以上的单数。定标委员会组长负责组织定标等工作。定标委员会成员对所提出的意见承担责任。

7.2定标

7.2.1比选人自成交候选人公示结束后7日内组织定标会议。如因比选文件约定及其他特殊原因，定标会议可适当延期，但不得超过响应有效期。

7.2.2定标委员会应当按照比选文件约定的定标方式客观、公正定标，确定成交人。具体定标方法详见分包单位须知前附表。

7.3定标的其他情形

7.3.1定标委员会确定的成交人出现不按照比选文件要求提交履约保证金、不能履行合同等违法违规情形，比选人可以从余下的比选侯选人中重新组织定标活动，或重新组织比选。

7.3.2成交候选人公示期间，因异议或投诉导致比选候选人少于比选文件规定的数量时，比选人应当从以下后续处理方式中选择一种，具体为：

（1）继续定标；

（2）组织原评审委员会重新评审，补充推荐成交候选人后再定标；

（3）重新比选。

7.4成交通知

比选人在比选有效期内以分包单位须知前附表规定的形式向成交人发出成交通知书。

7.5成交结果发布

比选人应在定标委员会出具定标报告之日起3日内，以书面形式发放成交通知书。

## 8.合同授予

### 8.1成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审委员会按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 8.2履约保证金

8.2.1在签订合同前，成交人应向比选人提交履约保证金。履约保证金的金额为成交价的5%，履约保证金的形式祥分包单位须知前附表第21条。

8.2.2成交人不能按本章第8.2.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给比选人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 8.3签订合同

比选人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据比选文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给比选人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。签约合同价的确定以启封时宣布的报价与经分包单位确认的修正（如有）后的报价中较低的为准。

## 9. 纪律和监督

分包单位不得相互串通报价或与比选人串通报价，不得向比选人或评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；分包单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

## 10投诉

10.1 分包单位或其他利害关系人认为比选活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料详见第二章40款要求。

10.2 监督部门联系方式：13505511283。

- 评审办法（两阶段综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素和评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 评审价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标。 （1）商务和技术得分较高的分包单位优先； （2）商务和技术得分也相同时，则以递交响应文件在前的优先。 |
| 2 | 评分分 值构成(总 分100分) | 企业业绩： 30 分 项目管理人员： 20 分 施工组织设计： 50 分 |

商务文件初步评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“分包单位须知”第3.6项的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的规定 |
|  |  | 未出现投标报价 | 商务文件中未出现有关投标报价的内容 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 分包单位资质 | 符合第二章 “资格审查条件附录 1”规定 |
|  |  | 分包单位业绩 | 符合第二章 “资格审查条件附录 2”规定 |
|  |  | 分包单位信誉 | 符合第二章 “资格审查条件附录 3”规定 |
|  |  | 项目劳务施工技术负责人 | 符合第二章 “资格审查条件附录 4”规定 |
|  |  | 主要管理人员要求 | 符合第二章 “资格审查条件附录 5”规定 |
|  |  | 委派项目管理人员承诺 | 符合第二章 “资格审查条件附录 6”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“分包单位须知”第7项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“分包单位须知”第8项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“分包单位须知”第16项规定 |

## 报价文件初步评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 分包单位名称 | 与营业执照、资质证书（如要求）、安全生产许可证一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合第二章“分包单位须知”第3.6项的规定 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第八章“响应文件格式”的规定 |
| 2.2.2 | 响应性评审标准 | 响应报价 | （1）响应报价未超过比选文件设定的最高限价（如有）。 （2）响应报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一分包单位未递交两个以上不同的响应报价，但比选文件要求提交备选报价的除外。 |
|  |  | 响应报价不可竞争内容 | （1）安全文明施工费符合比选文件要求。 （2）人工费工日单价符合比选文件规定（如有）。 （3）已标价工程量清单中未更改比选文件确定的暂列金额、暂估价。 （4）税率符合比选文件规定。 |
|  |  | 劳务报价 | 响应报价中的劳务总报价与投标总报价相比，不得超过分包单位须知前附表要求。 |
|  |  | 不平衡报价评审 | 对已标价的工程量清单报价书中的全费用综合单价明显高出最高限价对应部分或相比明显降幅过大的情况，评审小组可认定为恶意不平衡报价，否决其响应。 |
|  |  | 其他情形 | （1）清标结果未显示分包单位的响应文件存在以下情形之一： ①不同分包单位的响应文件存在异常一致的情形 ②弄虚作假的情形 （2）项目评审中，多家分包单位响应报价规律性集中出现在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致影响正常评审的，评审小组应确定项目响应报价明显缺乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价提交监督部门调查。 |

一阶段商务及技术详细评审标准

| 条款号 | 评分因素及分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 企业业绩（30分） | 企业业绩评分 | 30分 | 自2019年1月1日以来承担过1个单项工程合同金额不小于比选公告3.2条规定业绩要求。满足资格审查条件的得基本分24分，每增加1个业绩得3分，本项满分30分。 注：分包单位提供的业绩证明资料同分包单位须知前附表附录2 中规定。 |
| 2.3.2 | 项目管理人员 （20分） | 项目施工负责人资格 | 7分 | 1.符合比选文件最低要求得5.6分； 2.在满足比选文件最低要求的基础上，持有注册二级建造师或工程师职称加1分； 3.在满足比选文件最低要求的基础上，持有注册一级建造师或高级工程师职称加1.4分。 |
|  |  | 技术负责人资格 | 7分 | - 符合比选文件最低要求得5.6分； - 在满足比选文件最低要求的基础上，持有注册一级建造师或高级工程师职称的加1.4分,最高得1.4分。 |
|  |  | 专职安全员资格 | 6分 | 1.符合比选文件最低要求得4.8分， 2. 在满足比选文件最低要求的基础上，每增加一个持有行政主管部门颁发的安全生产C证的专职安全员的加1.2分,最高得1.2分。 |
| 2.3.3 | 施工组织设计 （50分） | 施工总平面图、资源配备计划、施工方案与技术措施 | 15分 | 分包单位应按以下要点编制工程施工方案（文字宜精炼、内容具有针对性） - 1）施工总平面图 - 2）资源配备计划 3）施工方案与技术措施 满足比选文件要求得9分，根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措的加0-6分。 |
|  |  | 质量、进度、安全、环境保护、文明施工管理体系与措施 | 15分 | 分包单位应按以下要点编制工程施工方案（文字宜精炼、内容具有针对性） - 1）质量管理体系与措施 - 2）工程进度计划与措施 3）安全管理体系与措施 4）环境保护管理、文明施工的体系与措施 满足比选文件要求得9分，根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措的加0-6分。 |
|  |  | 对本工程重点和难点的分析及保证措施 | 20分 | 满足比选文件要求得12分，根据本工程实际情况提出合理性、针对性举措的加0-8分。 |
|  |  | 注： 1.建议编制要求如下： （1）页面排版要求：纸张：A4;行距：固定值 22 磅；页边距：上 2.5 厘米，其余均为 2.0 厘米； （2）字体图片要求：字体：宋体；标题：三号； 其他为四号；图表图片大小由分包单位自行决定； （3）编制篇幅:施工组织设计最多不超过 50 页。 （4）应结合工程实际特点及需要，国家及地方现有工法规范已有的内容无需重复编制。 2.评审小组结合本工程特点，根据分包单位编制施工组织设计的针对性、可行性、合理性、语言精练度进行评审。 |  |  |
| 需要补充的其他内容 |  | 对于施工组织设计等主观评分项，以 0.1 分为分割点，即评分依次为 0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。评审内容缺项的该项得 0 分。 |  |  |

二阶段报价详细评审标准

| 2.3.4 | 评审办法 | 评审价相等时，评审小组依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标。 （1）商务和技术得分较高的分包单位优先； （2）商务和技术得分也相同时，则以递交响应文件在前的优先。 |
| --- | --- | --- |

1. 评审方法

本次评审方法为两阶段综合评分法。评审小组首先对响应文件的技术部分进行评审，对技术上满足要求的响应文件原则上确定3家。再对通过商务及技术文件评审的3家分包单位报价文件进行评审，按照评审价由低到高的顺序依次推荐1至3名成交候选人（若报价方报价相同，商务和技术得分较高的分包单位优先；若商务和技术得分也相同时，则以递交响应文件在前的优先）。

### 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 分值构成与评审标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）企业业绩：见评审办法前附表；

（2）项目管理人员：见评审办法前附表；

（3）施工组织设计：见评审办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分标准

（1）企业业绩评分标准：见评审办法前附表；

（2）项目管理人员评分标准：见评审办法前附表；

（3）施工组织设计评分标准：见评审办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价大小写不一致时，按细微偏差处理，并以报价大写填报的为准。

3.2第一个信封详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.3.1、2.3.2、2.3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各分包单位的商务和技术得分。

评审小组按照分包单位的商务和技术得分由高到低排序，排名在评审办法前附表规定数量以内的分包单位，其响应文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，比选人将按照第二章“分包单位须知”规定的地点对通过响应文件第一个信封（商务及技术文件）评审的响应文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1 评审小组依据本章第 2.2.1 项、第 2.2.2 项规定的评审标准对响应文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应。

3.4.2 响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经分包单位书面确认后具有约束力。分包单位不接受修正价格的，评审小组应否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的响应报价有其他错误的， 评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经分包单位书面确认后具有约束力。分包单位不接受修正价格的，评审小组应否决其响应。

（1）在比选人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在比选人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从响应报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但分包单位修改了该子目的工程数量，则其合价按比选人给定的工程数量乘以分包单位所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终响应报价若超过最高响应限价（如有），评审小组应否决其响应。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评审小组按本章第 2.3.4 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评审价，并编制价格比较及得分一览表。

3.5.2 评审小组发现分包单位的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，应要求该分包单位作出书面说明并提供相应的证明材料。分包单位不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评审小组应认定该分包单位以低于成本报价竞标，并否决其响应。

3.6 响应文件相关信息的核查

3.6.1在评审过程中，评审小组应查询国家或行业主管部门的市场信用信息管理系统，对分包单位的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若响应文件载明的信息与国家或行业主管部门的市场信用信息管理系统发布的信息不符，使得分包单位的资格条件不符合比选文件规定的，评审小组应当否决其响应。（适用于未进行资格预审的）

3.6.2 评审小组应对在评审过程中发现的分包单位与分包单位之间、分包单位与比选人之间存在的串通响应的情形进行评审和认定。分包单位存在串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应。

（1）有下列情形之一的，属于分包单位相互串通响应：

a.分包单位之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

b.分包单位之间约定中标人；

c.分包单位之间约定部分分包单位放弃响应或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的分包单位按照该组织要求协同响应；

e.分包单位之间为谋取中标或排斥特定分包单位而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为分包单位相互串通响应：

a.不同分包单位的响应文件由同一单位或个人编制；

b.不同分包单位委托同一单位或个人办理响应事宜；

c.不同分包单位的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同分包单位的响应文件异常一致或响应报价呈规律性差异；

e.不同分包单位的响应文件相互混装；

f.不同分包单位的响应保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于比选人与分包单位串通响应：

a.比选人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他分包单位;

b.比选人直接或间接向分包单位泄露标底、评审小组成员等信息；

c.比选人明示或暗示分包单位压低或抬高响应报价；

d.比选人授意分包单位撤换、修改响应文件；

e.比选人明示或暗示分包单位为特定分包单位中标提供方便；

f.比选人与分包单位为谋求特定分包单位中标而采取的其他串通行为。

（4）分包单位有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书响应；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 响应文件的澄清和说明

3.7.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求分包单位对响应文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评审小组不接受分包单位主动提出的澄清、说明。分包单位不按评审小组要求澄清或说明的，评审小组应否决其响应。

3.7.2 澄清和说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。分包单位的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。

3.7.3 评审小组不得暗示或诱导分包单位作出澄清、说明，对分包单位提交的澄清、说明有疑问的，可以要求分包单位进一步澄清或说明，直至满足评审小组的要求。

3.7.4 凡超出比选文件规定的或给比选人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.8 评审结果

评审小组完成评审后，应当向比选人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）比选项目基本情况

（二）比选过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（分包单位的综合评分情况）

4、否决的分包单位名单以及否决理由（如有）

5、推荐候选分包单位排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格。

# 第四章 合同条款及格式

（另附）

# 第五章 工程量清单

（另册）

# 第六章 图 纸

（另册）

# 第七章 技术标准和要求

1、一般要求：/

2、特殊技术标准和要求：具体参见现行国家相关技术标准和要求。

3、适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程：具体参见现行国家相关技术标准和要求。

4、招标人推荐品牌（本项目若有以下材料和设备）：

主材品牌推荐（相当于或优于以下品牌）

| 序号 | 材料名称（如有） | 质控规格及品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌钢管 | 浙江金洲、友发钢管、天津利达、衡水华岐 |  |
| 2 | 无缝钢管 | 上海宝钢、天津大无缝、鞍钢、马钢、衡水华岐 |  |
| 3 | 螺旋钢管 | 金洲、鑫源泰、华岐、宝钢、马钢 |  |
| 4 | 空调末端及新风机组 | 约克、开利、麦克维尔、特灵 | 高档品质 |
|  |  | 天加、顿汉布什、克莱门特 | 中档品质 |
| 6 | 热回收机组 | 环都拓普、亚都、约克、开利、麦克维尔、特灵 | 高档品质 |
|  |  | 天加、顿汉布什、克莱门特 | 中档品质 |
| 7 | 风机 | 英飞、上虞专用、靖江华泰、双阳、南京创元 |  |
| 8 | 水路平衡阀 | TA、丹佛斯、欧文托普、霍尼韦尔 |  |
| 9 | 水路电动阀、温控器 | 西门子、江森、霍尼韦尔、沃茨 | 高档品质 |
|  |  | 丹弗斯、搏力谋（BELIMO)、欧文托普、山武 | 中档品质 |
| 10 | 烟囱及污衣井 | 苏州云白、深圳康菱、北京合创 |  |
| 11 | 定风量阀及旋流风口 | 妥思、菲尼克斯、萨高 |  |
| 12 | 蒸汽阀门及产品 | 斯派莎克、马克丹尼、阿姆斯壮、TLV |  |
| 13 | 水路阀门 | 上海冠龙、AVK、VAG、上海标一、中国开维喜 | 高档品质 |
|  |  | 安徽白湖、天津塘沽沃特斯、安徽铜都、上海沪工、上海精嘉 | 中档品质 |
| 14 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯、凯门富乐斯、杜肯、亚罗弗 |  |
| 15 | 玻璃纤维保温材料 | 欧文斯科宁、圣戈班依索维尔、西斯尔 |  |
| 16 | 软化水处理机组 | 北京禹辉、赛一环保、南京贝特 |  |
| 17 | 容积式换热器 | 北京特高、浙江杭特、传特 |  |
| 18 | BA控制系统 | 江森、西门子、霍尼韦尔 |  |
| 19 | 地源热泵PE管材及配件 | 伟星、日丰、金德、中财 |  |
| 20 | 冷却塔 | 马利、BAC、益美高、巴普 | 高档品质 |
|  |  | 良机、金日、荏原、康明 | 中档品质 |
| 21 | 板式换热器 | 阿法拉伐、艾克森、APV | 高档品质 |
|  |  | 北京特高、浙江杭特、传特 | 中档品质 |
| 22 | 电除尘及空气净化产品 | 霍尼韦尔、风神、江森 | 高档品质 |
|  |  | 宾肯、艾普罗、胜洁、美埃、上海加合 | 中档品质 |
| 23 | 冷冻水泵、冷却水泵、循环水泵 | 格兰富、德国威乐、KSB、日本荏原、美国ITT | 高档品质 |
|  |  | 上海东方、上海凯泉、上海熊猫 | 中档品质 |
| 24 | 空调品牌 | 大金、日立、三菱 | 高档品质 |
| 25 |  |  | 暖通系统所有材料及设备需 出具出厂合格证等相关材料 |

（1）以上推荐产品设备，厂家范围为参考品牌，不具有限制性和排他性；

（2）对于采购人推荐品牌的材料、设备，分包单位可响应推荐品牌或选用不低于推荐品牌技术性能指标的 其他品牌；采用其他品牌的应在响应文件中注明并提供相关技术性能指标等供磋商小组评审，未在响应文件 中注明或未提供相关技术性能指标，或经磋商小组评审未通过的，成交后成交分包单位只能从采购人推荐品牌中进行选择。

# 第八章 响应文件格式

XX项目XX工程

XX标段专业分包比选

响应文件

## （商务及技术文件）

分包单位： 	（盖单位章）

年     月     日

目	录

一、响应函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、响应保证金

四、施工组织设计

五、项目管理机构

六、资格审查资料

（一）分包单位基本情况表

（二）分包单位近年完成的类似项目情况表

（三）分包单位信誉情况

（四）拟委任的专业分包施工负责人（项目技术负责人、安全员）简历

- 承诺函

七、其他资料

- 一、响应函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究       项目       工程   标段劳务（专业分包）比选文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以报价文件响应函中的响应总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 我方承诺在比选文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

3.工程质量：       ；工期：       月。

4.我方将与本响应函一起提交响应保证金，且承诺响应保证金转出账户真实有效。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在双方进行合同谈判之前，我方将按照响应文件中填报人员及比选文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本项目的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非比选文件另有约定，我方派驻本项目专业分包施工负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016 年第 17 号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（ 适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的成交人）；

6.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件以及比选文件、比选文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.               （其他补充说明）。

分包单位 ：                         （盖单位章）

法定代表人 ：                     （签字或盖章）

日 期 ：         年        月        日

- 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

分包单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              （分包单位名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

分包单位：                 （盖单位章)

年      月      日

授权委托书

本人             （姓名)系          （分包单位名称)的法定代表人，现委托        （姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       项目       工程   标段劳务（专业分包）比选响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

分包单位：                               （盖单位章)

法定代表人：                               （签名)

身份证号码：

委托代理人：                               （签名)

身份证号码：

年     月     日

注： 法定代表人参加响应并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加响应及签署文件的还须提供授权委托书。

- 三、响应保证金

如采用现金（银行转账、银行电汇）的，分包单位应在此提供电汇回单或转账凭据的扫描件、基本存款账户证明扫描件（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）。

如采用银行保函的，分包单位应在响应文件中提供基本存款账户证明（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信息）、银行保函扫描件。银行保函格式见“响应保函示范文本”。

如采用担保机构担保的，分包单位应在响应文件中提供担保机构担保扫描件，以及融资担保机构的融资担保业务经营许可证扫描件。担保机构担保格式见“响应保函示范文本”。

如采用保证保险的，分包单位应在响应文件中提供保证保险扫描件。保证保险格式见“响应保函示范文本”。

（一）响应保函示范文本

编号：

致：受益人（比选人）名称

开立人获得通知，         （分包单位）于     年     月     日参加编号为      （标段编号）的       （标段名称）专业分包比选（即“基础交易”）。

一、开立人理解根据比选条件，分包单位必须提交一份响应保函（以下简称“本保函”）， 以担保分包单位诚信履行其在上述基础交易中承担的分包单位义务。鉴此，应申请人要求， 开立人在此同意向受益人出具此响应保函，本保函担保金额为人民币（大写）       元（¥          ）。

二、开立人在分包单位发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）分包单位在响应有效期内撤销响应文件；

（2）分包单位在成交后无正当理由不与比选人订立合同；

（3）分包单位在签订合同时向比选人提出附加条件；

（4）分包单位不按照比选文件要求提交履约保证金；

（5）发生比选文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至响应有效期届满之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反比选文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在比选文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：            	。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人： 	                 （公章）

法定代表人（或授权代表）： 	         		（签字）

地址：

开立时间：    年     月    日

注：1.允许分包单位实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。

2.分包单位开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径（网址链接及查询方式）。

- 四、施工组织设计

分包单位应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有各项目的针对性）：

1、工程施工方案

1）施工总平面图

2）资源配备计划

3）施工方案与技术措施

2、管理体系与措施

1）质量管理体系与措施

2）工程进度计划与措施

3）安全管理体系与措施

4）环境保护管理、文明施工的体系与措施

3、对本工程重点和难点的分析及保证措施

4、其它

- 五、项目管理机构

（一）项目管理机构组织机构图

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（二）项目管理机构人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

## 六、资格审查资料

| 分包单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师 |  |  |  | ） |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位关联企业情况 | 分包单位应提供关联企业情况，包括： （1）分包单位的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如分包单位为上市公司，分包单位应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）分包单位投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与分包单位单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （一）分包单位基本情况表

注：分包单位应根据比选文件第二章“分包单位须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证书副本、安全生产许可证、营业执照副本等材料。

### （二）分包单位近年完成的类似项目情况表

| 业绩编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 （或注册建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理单位及联系电话 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：分包单位应根据比选文件第二章“分包单位须知”前附表附录2的要求在本表后附相关证明材料；商务文件评审业绩要求详见评标办法业绩要求。

### （三）分包单位信誉情况

分包单位无需提供相应资料，提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为分包单位弄虚作假骗取成交，其响应保证金按规定予以处理。

分包单位信誉承诺函

（该承诺函为响应函的有效组成部分）

（比选人名称）：

鉴于             （分包单位名称）（以下称“分包单位”）于    年    月    日参与      项目      工程   标段劳务（专业分包）比选，我公司承诺：

1、我公司符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满 10 分的。

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 10 分（含 10 分)到 15 分且公布日距开标日超过 6 个月。

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 15 分（含 15 分)到 20 分且公布日距开标日超过 12 个月。

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达 20 分（含 20 分)及以上且公布日距开标日超过 24 个月。

2、我公司在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入重大税收违法案件当事人名单。

3、我公司符合比选文件要求的其它信誉要求。

4、若我公司承诺与实际不符，愿接受比选人和相关部门的处理。

特此承诺。

分包单位名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年      月      日

### （四）拟委任的项目专业分包项目施工负责人（技术负责人、安全员）简历

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 单位职务 |  |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 签约合同价金额 （万元） |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： □目前虽在其他项目上任职，但本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约，目前任职项目： ， 担任职位： 。 |  |  |  |  |  |

注：1.本表应填写项目分包施工负责人、技术负责人、安全员相关情况。

2.分包单位应根据比选文件第二章“分包单位须知”前附表附录4、附录5的要求在本表后附相关证明材料

### （五）委派项目管理人员承诺函

致：           （比选人）

我单位参与       项目       工程   标段劳务（专业分包）的响应，现在此承诺：若我方成交，我方将严格按照合同要求，派驻现场的项目专业分包施工负责人（姓名）      、技术负责人（姓名）      、安全员（姓名）      与响应文件委派的管理人员一致，按比选人的要求履职尽责。若更换项目管理人员需征求比选人同意，更换的项目管理人员的资质不得低于原项目管理人员资格并处罚金，更换项目项目负责人处罚金10万元，更换技术负责人处罚金8万元，更换安全员处罚金3万元。

分包单位：           （加盖公章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

## 七、其他资料

相应人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由分包单位自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消响应或成交资格，其响应保证金按规定予以处理。

XX项目XX工程XX标段劳务

（专业分包）比选

响应文件

## （报价文件）

分包单位： 	（盖单位章）

年     月     日

## 一、响应函

（比选人名称）：

- 1.我方已仔细研究       项目       工程   标段劳务（专业分包）比选文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意           的响应下浮率总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

- 2.我方已按比选文件要求详细审核并确认全部比选文件及有关附件，充分理解比选价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的响应报价不低于企业个别成本。

- 3.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4. 	       （其他补充说明）。

分包单位： 	（盖单位章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 	电话： 	传真：

日期：     年     月