## 清单
合肥市包河区BH202437号地块排烟系统天窗采购及安装项目清单
工程名称：3#楼（屋面天窗）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | WB011209004001 | 屋顶天窗 | 1、部位：屋顶 2、窗类型：天窗及中悬排烟窗系统，系统组合及要求详见图纸设计 3、玻璃品种、规格、颜色：8TP+12Ar+6HS+1.52pvb+6HSmm钢化中空三银low-e半钢化夹胶玻璃(开启70度) 4、模块化系统天窗窗框体型材规格、型号、尺寸：玻纤聚氨酯系统窗框及窗扇(80%玻璃纤维+20%聚氨酯复合材料)、罩板、压条、支撑件等，具体详见图纸设计 5、五金品种、规格：窗配钢制五金抓件、系统窗配五金固定件、五金系统（轴、固定件、锚栓）等，具体详见图纸设计 6、骨架材料种类、规格：180x80x5mm方钢(热浸镀锌)、80x80x5mm方钢(热浸镀锌)，具体详见图纸设计。（图纸中注明的“室内铝板造型（非幕墙范围）”的造型不在本次天窗范围，250x150x6mm方钢(热浸镀锌)不在本次天窗范围） 7、防水系统：由窗配套防水板、sbs防水卷材、排水板、2mm不锈钢(316)、防水防风槽、3mm铝单板(氟碳喷涂)+L50x5角钢+防水卷材+保温岩棉+1.5mm承托铁皮收口等组成，玻璃密封系统采用硅酮耐候密封胶，具体详见图纸设计 8、保温系统：保温棉及排水板底部保温板等，保温性能满足图纸设计要求 9、密封系统：双层防水耐候胶、3M胶带(L=40,铝板胶缝满贴)、自攻钉刺穿防水膜的位置需要打胶做好防水措施; 具体详见图纸设计要求 10、含天窗消防联动、内遮阳系统控制箱、内遮阳帘、按钮及控制箱至电动开启装置和按钮之间的连接线缆、线管等，天窗系统（通风窗及排烟窗）、电动链条式开窗系统、智能系统，整窗系统要求需满足图纸设计、规范及验收等相关要求，与消防中心联动，具体详见图纸设计 11、单价含防雷装置及引下线的一切费用 12、工程量按投影面积计算 13、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中 14、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 128.95
工程名称：7#楼（屋面天窗） | [6 empty] | 0
1 | WB011209004001 | 屋顶天窗 | 1、部位：屋顶 2、窗类型：天窗及中悬排烟窗系统，系统组合及要求详见图纸设计 3、玻璃品种、规格、颜色：8TP+12Ar+6HS+1.52pvb+6HSmm钢化中空三银low-e半钢化夹胶玻璃(开启70度) 4、模块化系统天窗窗框体型材规格、型号、尺寸：玻纤聚氨酯系统窗框及窗扇(80%玻璃纤维+20%聚氨酯复合材料)、罩板、压条、支撑件等，具体详见图纸设计 5、五金品种、规格：窗配钢制五金抓件、系统窗配五金固定件、五金系统（轴、固定件、锚栓）等，具体详见图纸设计 6、骨架材料种类、规格：180x80x5mm方钢(热浸镀锌)、80x80x5mm方钢(热浸镀锌)，具体详见图纸设计。（图纸中注明的“室内铝板造型（非幕墙范围）”的造型不在本次天窗范围，250x150x6mm方钢(热浸镀锌)不在本次天窗范围） 7、防水系统：由窗配套防水板、sbs防水卷材、排水板、2mm不锈钢(316)、防水防风槽、3mm铝单板(氟碳喷涂)+L50x5角钢+防水卷材+保温岩棉+1.5mm承托铁皮收口等组成，玻璃密封系统采用硅酮耐候密封胶，具体详见图纸设计 8、保温系统：保温棉及排水板底部保温板等，保温性能满足图纸设计要求 9、密封系统：双层防水耐候胶、3M胶带(L=40,铝板胶缝满贴)、自攻钉刺穿防水膜的位置需要打胶做好防水措施; 具体详见图纸设计要求 10、含天窗消防联动、内遮阳系统控制箱、内遮阳帘、按钮及控制箱至电动开启装置和按钮之间的连接线缆、线管等，天窗系统（通风窗及排烟窗）、电动链条式开窗系统、智能系统，整窗系统要求需满足图纸设计、规范及验收等相关要求，与消防中心联动，具体详见图纸设计 11、单价含防雷装置及引下线的一切费用 12、工程量按投影面积计算 13、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中 14、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 128.95
工程名称：9#楼（屋面天窗） | [6 empty] | 0
1 | WB011209004001 | 屋顶天窗 | 1、部位：屋顶 2、窗类型：天窗及中悬排烟窗系统，系统组合及要求详见图纸设计 3、玻璃品种、规格、颜色：8TP+12Ar+6HS+1.52pvb+6HSmm钢化中空三银low-e半钢化夹胶玻璃(开启30度) 4、模块化系统天窗窗框体型材规格、型号、尺寸：玻纤聚氨酯系统窗框及窗扇(80%玻璃纤维+20%聚氨酯复合材料)、罩板、压条、支撑件等，具体详见图纸设计 5、五金品种、规格：窗配钢制五金抓件、系统窗配五金固定件、五金系统（轴、固定件、锚栓）等，具体详见图纸设计 6、骨架材料种类、规格：100x100x5mm方钢(热浸镀锌)，图纸中注明的“主体钢构（非幕墙范围）”的钢构不在本次天窗范围，图纸中注明的“室内铝板造型（非幕墙范围）”的造型不在本次天窗范围，具体详见图纸设计 7、防水系统：由窗配套防水板、sbs防水卷材、排水板、2mm不锈钢(316)、防水防风槽、3mm铝单板(氟碳喷涂)+L50x5角钢+防水卷材+保温岩棉+1.5mm承托铁皮收口等组成，玻璃密封系统采用硅酮耐候密封胶，具体详见图纸设计 8、保温系统：保温棉及排水板底部保温板等，保温性能满足图纸设计要求 9、密封系统：双层防水耐候胶、3M胶带(L=40,铝板胶缝满贴)、自攻钉刺穿防水膜的位置需要打胶做好防水措施; 具体详见图纸设计要求 10、含天窗消防联动、内遮阳系统控制箱、内遮阳帘、按钮及控制箱至电动开启装置和按钮之间的连接线缆、线管等，天窗系统（通风窗及排烟窗）、电动链条式开窗系统、智能系统，整窗系统要求需满足图纸设计、规范及验收等相关要求，与消防中心联动，具体详见图纸设计 11、单价含防雷装置及引下线的一切费用 12、工程量按投影面积计算 13、施工前需选样、打样并经发包人认可，如需自行深化，其所产生的一切费用综合考虑在报价中 14、其它：未尽事宜具体详见设计、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,满足验收要求 | m2 | 390.16
合计 | [6 empty] | 0