## 报价汇总表
美的空调报价汇总表
序号 | 类别 | 小计（元）
1 | 家用空调、中央空调 | 0
2 | 中央空调辅材 | 0
3 | 家用空调辅材 | 0
4 | 合计 | 0

## 家用空调、中央空调
美的空调年度采购清单
序号 | 品类 | 产品名称 | 匹数 | 能效等级 | 型号 | 单位 | 数量 | 规格尺寸 | 参数 | 单价限价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 款式图片
1 | 家用空调 | 挂机空调 | 1匹 | 一级 | KFR-26GW/G3-1 | 套 | 5 | 内机：882*316*215 外机：857*555*328 | 1.制冷量：2660W 2.制热量：4550W 3.额定功率：535W/1100W 4.质量（重量）：11KG(内机)27KG(外机) 5.其他：/ | 2089 |  | 0 | =DISPIMG("ID_A860F59BD8F4462B9E139BA087036360",1)
2 | 家用空调 | 挂机空调 | 1匹 | 三级 | KFR-26GW/G3-3 | 套 | 5 | 内机：845*301*207 外机：775*500*270 | 1.制冷量：2610W 2.制热量：4000W 3.额定功率：685W/1070W 4.质量（重量）：9.5KG(内机)27KG(外机) 5.其他：/ | 1939 |  | 0 | =DISPIMG("ID_6B4E05F7CBD649BDAFA16ED562B9201A",1)
3 | 家用空调 | 挂机空调 | 1.5匹 | 一级 | KFR-35GW/G3-1A | 套 | 50 | 内机：845*207*301 外机：765*303*555 | 1.制冷量：3510W 2.制热量：5010W 3.额定功率：845W/1240W 4.质量（重量）：9.5KG(内机)24KG(外机) 5.其他：/ | 2262 |  | 0 | =DISPIMG("ID_DED07735C07548E2B11CA8994C7F77C0",1)
4 | 家用空调 | 挂机空调 | 1.5匹 | 三级 | KFR-35GW/G3-3 | 套 | 50 | 内机：868*301*199 外机：765(820)*555*303 | 1.制冷量：3510W 2.制热量：4650W 3.额定功率：975W/1300W 4.质量（重量）：9.5KG(内机)23KG(外机) 5.其他：/ | 2057 |  | 0 | =DISPIMG("ID_DED07735C07548E2B11CA8994C7F77C0",1)
5 | 家用空调 | 挂机空调 | 2匹 | 一级 | KFR-50GW/G1-1A | 套 | 10 | 内机：1140*275*370 外机：807*555*328 | 1.制冷量：5.05KW 2.制热量：7.22KW 3.额定功率：1240/1950W 4.质量（重量）：24KG(内机)35KG(外机) 5.其他：/ | 4110 |  | 0 | =DISPIMG("ID_2A4A816C89224705B14451399470E9E0",1)
6 | 家用空调 | 挂机空调 | 2匹 | 三级 | KFR-50GW/G2-3 | 套 | 10 | 内机：882*316*215 外机：807(857)*555*328 | 1.制冷量：5.02KW 2.制热量：6.6KW 3.额定功率：1500/2140W 4.质量（重量）：12.5KG(内机)32KG(外机) 5.其他：/ | 3642 |  | 0 | =DISPIMG("ID_9A882F82EEBC473BB14DE034657B21CB",1)
7 | 家用空调 | 挂机空调 | 3匹 | 一级 | KFR-72GW/G1-1A | 套 | 10 | 内机：1140*275*370 外机：890(940)*673*342 | 1.制冷量：7.29KW 2.制热量：9.76KW 3.额定功率：1960/2940W 4.质量（重量）：20KG(内机)44KG(外机) 5.其他：/ | 5153 |  | 0 | =DISPIMG("ID_027B0A05C706475693D0105C58D3E760",1)
8 | 家用空调 | 挂机空调 | 3匹 | 三级 | KFR-72GW/G1-3 | 套 | 10 | 内机：1140*275*370 外机：890(940)*673*342 | 1.制冷量：7.27KW 2.制热量：9.36KW 3.额定功率：2380/3100W 4.质量（重量）：20KG(内机)43KG(外机) 5.其他：/ | 4750 |  | 0 | =DISPIMG("ID_E7C7C18BF3084A5DAD4A70564D1C071E",1)
9 | 家用空调 | 柜机空调 | 2匹 | 一级 | KFR-51LW/G3-1 | 套 | 10 | 内机：482*1796*449 外机：807(857)*555*328 | 1.制冷量：5.21KW 2.制热量：7.26KW 3.额定功率：1265/1950W 4.质量（重量）：31KG(内机)32KG(外机) 5.其他：/ | 4143 |  | 0 | =DISPIMG("ID_A2EACE155F5C4E7E8BE5FC2554B52283",1)
10 | 家用空调 | 柜机空调 | 2匹 | 三级 | KFR-51LW/BDN8Y-PA401(3)A | 套 | 25 | 内机：486*306*1685 外机：807*328*555 | 1.制冷量：5.15KW 2.制热量：7.25KW 3.额定功率：1340/2000W 4.质量（重量）：46KG(内机)34KG(外机) 5.其他：/ | 4096 |  | 0 | =DISPIMG("ID_97E9403FE5A94422ADB176E97A4F667F",1)
11 | 家用空调 | 柜机空调 | 3匹 | 一级 | KFR-72LW/G3-1 | 套 | 25 | 内机：380*392*1802 外机：890*342*673 | 1.制冷量：7.33KW 2.制热量：10.00KW 3.额定功率：1945/2850W 4.质量（重量）：37KG(内机)48KG(外机) 5.其他：/ | 4910 |  | 0 | =DISPIMG("ID_A50F9BBA47174F0AB3E62F8F04C22FE8",1)
12 | 家用空调 | 柜机空调 | 3匹 | 三级 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A | 套 | 25 | 内机：510*1750*315 外机：946（990）*810*420 | 1.制冷量：7.29KW 2.制热量：9.31KW 3.额定功率：2150W/2750KW 4.质量（重量）：31KG(内机)43KG(外机) 5.其他：/ | 4627 |  | 0 | =DISPIMG("ID_241B361CC43848168942B0A1A2859FB8",1)
13 | 家用空调 | 柜机空调 | 5匹 | 三级 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)A | 套 | 10 | 内机：585*1830*405 外机：946(990)*810*420 | 1.制冷量：12.12KW 2.制热量：13.82KW 3.额定功率：4690W/4600KW 4.质量（重量）：51KG(内机)70KG(外机) 5.其他：/ | 7583 |  | 0 | =DISPIMG("ID_B91B24641DBC4F58AE0E85428F3FA652",1)
14 | 家用空调 | 柜机空调 | 5匹 | 一级 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B1)A | 套 | 25 | 内机：585*1830*405 外机：946(990)*810*420 | 1.制冷量：12210W 2.制热量：14210W 3.额定功率：4400W/4500W 4.质量（重量）：50KG(内机)72KG(外机) 5.其他：/ | 8413 |  | 0 | =DISPIMG("ID_B91B24641DBC4F58AE0E85428F3FA652",1)
15 | 家用空调 | 四面出风空调 | 2匹 | 一级 | KFR-51QW/F-1 | 套 | 15 | 内机：830*204*830 外机：807(857)*555*328 | 1.制冷量：5.11KW 2.制热量：6.36KW 3.额定功率：1250W/1480KW 4.质量（重量）：29KG(内机)33KG(外机) 5.其他：/ | 5277 |  | 0 | =DISPIMG("ID_0616B5CCC5FF4C7BBCE88E09CF77AA68",1)
16 | 家用空调 | 四面出风空调 | 3匹 | 一级 | KFR-72QW/F-1 | 套 | 10 | 内机：830*204*830 外机：890(940)*673*342 | 1.制冷量：7.41KW 2.制热量：9.2KW 3.额定功率：2000W/2270KW 4.质量（重量）：29KG(内机)43KG(外机) 5.其他：/ | 7013 |  | 0 | =DISPIMG("ID_56DA0AE857D747BB824B92CA336952E6",1)
17 | 家用空调 | 四面出风空调 | 3匹 | 三级 | RFD-72QW/BDN8Y-D(B3) | 套 | 10 | 内机：830*204*830 外机：890(940)*673*342 | 1.制冷量：7.2KW 2.制热量：8KW 3.额定功率：2000W/2270KW 4.质量（重量）：29KG(内机)43KG(外机) 5.其他：/ | 6060 |  | 0 | =DISPIMG("ID_4F958A178D224D99836CC08818AB8249",1)
18 | 家用空调 | 四面出风空调 | 5匹 | 一级 | KFR-120QW/F-1S | 套 | 10 | 内机：830*287*830 外机：958(1021)*1333*417 | 1.制冷量：12.3KW 2.制热量：13.51KW 3.额定功率：3600W/3500KW 4.质量（重量）：34KG(内机)100KG(外机) 5.其他：/ | 8323 |  | 0 | =DISPIMG("ID_23340EADE3DB4DA787D38B3377C02DB0",1)
19 | 中央空调 | 机房精密空调 | 5匹 | / | MAV013T1N2S | 套 | 2 | 内机：760*515*1880 外机：904*414*1332 | 1.制冷量：12.5KW 2.显热量：11.3KW 3.额定功率：4.3KW（制冷） 4.质量（重量）：142KG(内机)65KG(外机) 5.风量：2950m³/h 6.电加热功率：4KW 7.其他：/ | 23777 |  | 0 | =DISPIMG("ID_F79F483286A74BD2A54E302ED366AE63",1)
20 | 中央空调 | 机房精密空调 | 7匹 | / | MAV018T1N2S | 套 | 3 | 内机：800*670*1880 外机：1120*400*1558 | 1.制冷量：17KW 2.显热量：15.3KW 3.额定功率：5.86KW（制冷） 4.质量（重量）：192KG(内机)89KG(外机) 5.风量：4500m³/h 6.电加热功率：4.5KW 7.其他：/ | 28883 |  | 0
21 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 8匹 | / | MDV-252(8)W/D2SN1-8U3 | 台 | 5 | 940*1760*825 | 1.制冷量：25.2KW 2.制热量：27KW 3.额定功率：5.39KW(制冷)/5.69KW（制热） 4.质量（重量）：190KG 5.其他：/ | 15414 |  | 0 | =DISPIMG("ID_C959EBED69CD4CB49FA15F53E2D2CD1B",1)
22 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 10匹 | / | MDV-280(10)W/D2SN1-8U3 | 台 | 10 | 940*1760*825 | 1.制冷量：28KW 2.制热量：33.5KW 3.额定功率：6.79KW(制冷)/6.79KW（制热） 4.质量（重量）：190KG 5.其他：/ | 15899 |  | 0
23 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 12匹 | / | MDV-335(12)W/D2SN1-8U3 | 台 | 3 | 940*1760*825 | 1.制冷量：33.5KW 2.制热量：37.5KW 3.额定功率：8.09KW(制冷)/8.56KW（制热） 4.质量（重量）：190KG 5.其他：/ | 17855 |  | 0
24 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 14匹 | / | MDV-400(14)W/D2SN1-8U3 | 台 | 2 | 940*1760*825 | 1.制冷量：40KW 2.制热量：45KW 3.额定功率：10.2KW(制冷)/10.68KW（制热） 4.质量（重量）：213KG 5.其他：/ | 19072 |  | 0
25 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 16匹 | / | MDV-450(16)W/D2SN1-8U3 | 台 | 2 | 940*1760*825 | 1.制冷量：45KW 2.制热量：50KW 3.额定功率：12.09KW(制冷)/12.09KW（制热） 4.质量（重量）：215KG 5.其他：/ | 20590 |  | 0 | =DISPIMG("ID_C959EBED69CD4CB49FA15F53E2D2CD1B",1)
26 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 18匹 | / | MDV-504(18)W/D2SN1-8U3 | 台 | 2 | 1340*1760*825 | 1.制冷量：50.4KW 2.制热量：56.5KW 3.额定功率：13.49KW(制冷)/13.57KW（制热） 4.质量（重量）：265KG 5.其他：/ | 23324 |  | 0
27 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 20匹 | / | MDV-560(20)W/D2SN1-8V3 | 台 | 5 | 1340*1760*825 | 1.制冷量：56KW 2.制热量：63KW 3.额定功率：15.7KW(制冷)/15.4KW（制热) 4.质量（重量）：265KG 5.其他：/ | 25829 |  | 0 | =DISPIMG("ID_CBA7C517C6DB4A67ABFDABC3DB506508",1)
28 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 22匹 | / | MDV-615(22)W/D2SN1-8V3 | 台 | 5 | 1340*1760*825 | 1.制冷量：61.5KW 2.制热量：69KW 3.额定功率：17.75KW(制冷)/16.98KW（制热) 4.质量（重量）：283KG 5.其他：/ | 27645 |  | 0
29 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 24匹 | / | MDV-680(24)W/D2SN1-8V3 | 台 | 5 | 1340*1760*825 | 1.制冷量：68.5KW 2.制热量：75KW 3.额定功率：18.48KW(制冷)/17.57KW（制热) 4.质量（重量）：283KG 5.其他：/ | 30182 |  | 0
30 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 26匹 | / | MDV-735(26)W/D2SN1-8V3 | 台 | 5 | 1340*1760*825 | 1.制冷量：73.5KW 2.制热量：81.5KW 3.额定功率：19.59KW(制冷)/19.18KW（制热) 4.质量（重量）：305KG 5.其他：/ | 32025 |  | 0
31 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 28匹 | / | MDV-785(28)W/D2SN1-8X3 | 台 | 5 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：78.5KW 2.制热量：87.5KW 3.额定功率：20.55KW(制冷)/20.79KW（制热) 4.质量（重量）：355KG 5.其他：/ | 34666 |  | 0 | =DISPIMG("ID_0EEBF0A1D994436FAD02E9B25ABB55A0",1)
32 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 30匹 | / | MDV-850(30)W/D2SN1-8X3 | 台 | 5 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：85KW 2.制热量：95KW 3.额定功率：22.76KW(制冷)/22.89KW（制热) 4.质量（重量）：405KG 5.其他：/ | 38063 |  | 0
33 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 32匹 | / | MDV-900(32)W/D2SN1-8X3 | 台 | 5 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：90KW 2.制热量：100KW 3.额定功率：24.95KW(制冷)/24.75KW（制热) 4.质量（重量）：410KG 5.其他：/ | 39300 |  | 0
34 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 34匹 | / | MDV-952(34)W/D2SN1-8X3 | 台 | 3 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：95.2KW 2.制热量：106KW 3.额定功率：25.7KW(制冷)/25.58KW（制热) 4.质量（重量）：410KG 5.其他：/ | 40838 |  | 0
35 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 36匹 | / | MDV-1010(36)W/D2SN1-8X3 | 台 | 3 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：101KW 2.制热量：112KW 3.额定功率：27.8KW(制冷)/27.18KW（制热) 4.质量（重量）：430KG 5.其他：/ | 42422 |  | 0
36 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 38匹 | / | MDV-1060(38)W/D2SN1-8X3 | 台 | 3 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：106KW 2.制热量：119KW 3.额定功率：30.51KW(制冷)/29.58KW（制热) 4.质量（重量）：430KG 5.其他：/ | 45211 |  | 0
37 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 40匹 | / | MDV-1120(40)W/D2SN1-8X3 | 台 | 3 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：112KW 2.制热量：123.5KW 3.额定功率：32.02KW(制冷)/31.7KW（制热) 4.质量（重量）：430KG 5.其他：/ | 47272 |  | 0 | =DISPIMG("ID_0EEBF0A1D994436FAD02E9B25ABB55A0",1)
38 | 中央空调 | 全直流变频室外机 | 42匹 | / | MDV-1170(42)W/D2SN1-8X3 | 台 | 3 | 1880*1760*825 | 1.制冷量：117KW 2.制热量：130KW 3.额定功率：34.96KW(制冷)/32.95KW（制热) 4.质量（重量）：430KG 5.其他：/ | 49522 |  | 0
39 | 中央空调 | 风管式室内机 | 1匹 | / | MDV-D22T3/BP3N1-D2F | 台 | 5 | 550*199*450 | 1.制冷量：2.2KW 2.制热量：2.6KW 3.额定功率：22W 4.质量（重量）：11KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1669 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5DE81415C62F4BCA9D864F954B38BD73",1)
40 | 中央空调 | 风管式室内机 | 1匹 | / | MDV-D25T3/BP3N1-D2F | 台 | 20 | 550*199*450 | 1.制冷量：2.5KW 2.制热量：3.8KW 3.额定功率：28W 4.质量（重量）：11KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1716 |  | 0
41 | 中央空调 | 风管式室内机 | 大1匹 | / | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 台 | 10 | 550*199*450 | 1.制冷量：2.8KW 2.制热量：3.2KW 3.额定功率：28W 4.质量（重量）：11KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1769 |  | 0
42 | 中央空调 | 风管式室内机 | 1.5匹 | / | MDV-D32T3/BP3N1-D2F | 台 | 10 | 700*199*450 | 1.制冷量：3.2KW 2.制热量：3.6KW 3.额定功率：49W 4.质量（重量）：13KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1793 |  | 0
43 | 中央空调 | 风管式室内机 | 1.5匹 | / | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 台 | 5 | 700*199*450 | 1.制冷量：3.6KW 2.制热量：4.0KW 3.额定功率：49W 4.质量（重量）：13KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1806 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5DE81415C62F4BCA9D864F954B38BD73",1)
44 | 中央空调 | 风管式室内机 | 1.8匹 | / | MDV-D40T3/BP3N1-D2F | 台 | 5 | 700*199*450 | 1.制冷量：4.0KW 2.制热量：4.5KW 3.额定功率：52W 4.质量（重量）：13KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1831 |  | 0
45 | 中央空调 | 风管式室内机 | 2匹 | / | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 台 | 20 | 700*199*450 | 1.制冷量：4.5KW 2.制热量：5.0KW 3.额定功率：80W 4.质量（重量）：13KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1904 |  | 0
46 | 中央空调 | 风管式室内机 | 2匹 | / | MDV-D50T3/BP3N1-D2F | 台 | 18 | 900*199*450 | 1.制冷量：5.0KW 2.制热量：5.6KW 3.额定功率：100W 4.质量（重量）：16.5KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1938 |  | 0
47 | 中央空调 | 风管式室内机 | 2匹 | / | MDV-D56T3/BP3N1-D2F | 台 | 50 | 900*199*450 | 1.制冷量：5.6KW 2.制热量：6.3KW 3.额定功率：100W 4.质量（重量）：16.5KG 5.静压范围：10~30Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 1999 |  | 0
48 | 中央空调 | 风管式室内机 | 2.5匹 | / | MDV-D63T3/BP3N1-D2F | 台 | 5 | 1100*199*450 | 1.制冷量：6.3KW 2.制热量：7.1KW 3.额定功率：103W 4.质量（重量）：20KG 5.静压范围：10~50Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 2123 |  | 0
49 | 中央空调 | 风管式室内机 | 3匹 | / | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 台 | 50 | 1100*199*450 | 1.制冷量：7.1KW 2.制热量：8KW 3.额定功率：103W 4.质量（重量）：20.5KG 5.静压范围：10~50Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 2313 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5DE81415C62F4BCA9D864F954B38BD73",1)
50 | 中央空调 | 风管式室内机 | 3匹 | / | MDV-D80T3/BP3N1-EF | 台 | 30 | 1050*245*750 | 1.制冷量：8KW 2.制热量：9KW 3.额定功率：106W 4.质量（重量）：30KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 2797 |  | 0
51 | 中央空调 | 风管式室内机 | 3.5匹 | / | MDV-D90T3/BP3N1-EF | 台 | 30 | 1050*245*750 | 1.制冷量：9KW 2.制热量：10KW 3.额定功率：108W 4.质量（重量）：30KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 2941 |  | 0
52 | 中央空调 | 风管式室内机 | 4匹 | / | MDV-D100T3/BP3N1-EF | 台 | 25 | 1050*245*750 | 1.制冷量：10KW 2.制热量：11.2KW 3.额定功率：115W 4.质量（重量）：31KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 3111 |  | 0
53 | 中央空调 | 风管式室内机 | 4匹 | / | MDV-D112T3/BP3N1-EF | 台 | 25 | 1050*245*750 | 1.制冷量：11.2KW 2.制热量：12.5KW 3.额定功率：115W 4.质量（重量）：31KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 3155 |  | 0
54 | 中央空调 | 风管式室内机 | 5匹 | / | MDV-D125T3/BP3N1-EF | 台 | 25 | 1400*245*750 | 1.制冷量：12.5KW 2.制热量：14KW 3.额定功率：170W 4.质量（重量）：37KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 3225 |  | 0
55 | 中央空调 | 风管式室内机 | 5匹 | / | MDV-D140T3/BP3N1-EF | 台 | 25 | 1400*245*750 | 1.制冷量：14KW 2.制热量：16KW 3.额定功率：172W 4.质量（重量）：39KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 3269 |  | 0 | =DISPIMG("ID_5DE81415C62F4BCA9D864F954B38BD73",1)
56 | 中央空调 | 风管式室内机 | 5匹 | / | MDV-D160T3/BP3N1-EF | 台 | 25 | 1400*245*750 | 1.制冷量：16KW 2.制热量：18KW 3.额定功率：210W 4.质量（重量）：39KG 5.静压范围：10~95Pa 6.电机形式：直流电机 7.自带冷凝水提升泵 | 3633 |  | 0
57 | 中央空调 | 新风室内机 | / | / | MDV-D140T1/XFBP3N1X-A | 台 | 3 | 1060*310*750 | 1.制冷量：14KW 2.制热量：12.5KW 3.额定功率：165W 4.质量（重量）：40KG 5.风量：1100m³/h 6.静压范围：0~300Pa | 3802 |  | 0 | =DISPIMG("ID_8C51A4E1EB654000B9380CF22F6AE1C7",1)
58 | 中央空调 | 新风室内机 | / | / | MDV-D224T1/XFBP3N1X-A | 台 | 3 | 1300*550*900 | 1.制冷量：22.4KW 2.制热量：22KW 3.额定功率：425W 4.质量（重量）：117KG 5.风量：2500m³/h 6.静压范围：0~400Pa | 5216 |  | 0
59 | 中央空调 | 新风室内机 | / | / | MDV-D280T1/XFBP3N1X-B | 台 | 20 | 1300*550*900 | 1.制冷量：28KW 2.制热量：24.7KW 3.额定功率：540W 4.质量（重量）：117KG 5.风量：3000m³/h 6.静压范围：0~400Pa | 6007 |  | 0
60 | 中央空调 | 新风室内机 | / | / | MDV-D335T1/XFBP3N1X-B | 台 | 3 | 1300*550*900 | 1.制冷量：33.5KW 2.制热量：26.7KW 3.额定功率：550W 4.质量（重量）：121KG 5.风量：3200m³/h 6.静压范围：0~400Pa | 7723 |  | 0
61 | 中央空调 | 新风室内机 | / | / | MDV-D450T1/XFBP3N1X-B | 台 | 3 | 1850*550*900 | 1.制冷量：45KW 2.制热量：35.5KW 3.额定功率：900W 4.质量（重量）：161KG 5.风量：4500m³/h 6.静压范围：0~400Pa | 9600 |  | 0 | =DISPIMG("ID_8C51A4E1EB654000B9380CF22F6AE1C7",1)
62 | 中央空调 | 新风室内机 | / | / | MDV-D560T1/XFBP3N1X-B | 台 | 3 | 1850*550*900 | 1.制冷量：56KW 2.制热量：44.5KW 3.额定功率：1330W 4.质量（重量）：164KG 5.风量：6200m³/h 6.静压范围：0~400Pa | 13099 |  | 0
63 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 1匹 | / | MDV-D22Q4/BP3N1-EF | 台 | 5 | 840*840*204 | 1.制冷量：2.2KW 2.制热量：2.5KW 3.额定功率：17W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2288 |  | 0 | =DISPIMG("ID_DC27C4FFB8C746D690A70DCEAB99EC30",1)
64 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 1匹 | / | MDV-D25Q4/BP3N1-EF | 台 | 5 | 840*840*204 | 1.制冷量：2.5KW 2.制热量：3.8KW 3.额定功率：17W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2304 |  | 0
65 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 大1匹 | / | MDV-D28Q4/BP3N1-EF | 台 | 5 | 840*840*204 | 1.制冷量：2.8KW 2.制热量：3.2KW 3.额定功率：17W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2448 |  | 0
66 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 1.5匹 | / | MDV-D32Q4/BP3N1-EF | 台 | 5 | 840*840*204 | 1.制冷量：3.2KW 2.制热量：3.6KW 3.额定功率：17W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2473 |  | 0
67 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 1.5匹 | / | MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 台 | 23 | 840*840*204 | 1.制冷量：3.6KW 2.制热量：4.0KW 3.额定功率：17W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2488 |  | 0 | =DISPIMG("ID_DC27C4FFB8C746D690A70DCEAB99EC30",1)
68 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 1.8匹 | / | MDV-D40Q4/BP3N1-EF | 台 | 5 | 840*840*204 | 1.制冷量：4.0KW 2.制热量：4.5KW 3.额定功率：36W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2547 |  | 0
69 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 2匹 | / | MDV-D45Q4/BP3N1-EF | 台 | 30 | 840*840*204 | 1.制冷量：4.5KW 2.制热量：5.0KW 3.额定功率：36W 4.质量（重量）：24KG 5.其他：/ | 2660 |  | 0
70 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 2匹 | / | MDV-D50Q4/BP3N1-EF | 台 | 10 | 840*840*204 | 1.制冷量：5.0KW 2.制热量：5.6KW 3.额定功率：36W 4.质量（重量）：25.5KG 5.其他：/ | 2672 |  | 0
71 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 2匹 | / | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：5.6KW 2.制热量：6.3KW 3.额定功率：36W 4.质量（重量）：25.5KG 5.其他：/ | 2679 |  | 0
72 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 2.5匹 | / | MDV-D63Q4/BP3N1-EF | 台 | 10 | 840*840*204 | 1.制冷量：6.3KW 2.制热量：7.1KW 3.额定功率：39W 4.质量（重量）：25.5KG 5.其他：/ | 2696 |  | 0
73 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 3匹 | / | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：7.1KW 2.制热量：8KW 3.额定功率：39W 4.质量（重量）：25.5KG 5.其他：/ | 2725 |  | 0 | =DISPIMG("ID_DC27C4FFB8C746D690A70DCEAB99EC30",1)
74 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 3匹 | / | MDV-D80Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：8KW 2.制热量：9KW 3.额定功率：41W 4.质量（重量）：25.5KG 5.其他：/ | 2740 |  | 0
75 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 3.5匹 | / | MDV-D90Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：9KW 2.制热量：10KW 3.额定功率：43W 4.质量（重量）：27.5KG 5.其他：/ | 2888 |  | 0
76 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 4匹 | / | MDV-D100Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：10KW 2.制热量：11.2KW 3.额定功率：74W 4.质量（重量）：27.5KG 5.其他：/ | 2955 |  | 0
77 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 4匹 | / | MDV-D112Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：11.2KW 2.制热量：12.5KW 3.额定功率：76W 4.质量（重量）：30KG 5.其他：/ | 3029 |  | 0
78 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 5匹 | / | MDV-D125Q4/BP3N1-EF | 台 | 50 | 840*840*204 | 1.制冷量：12.5KW 2.制热量：14KW 3.额定功率：79W 4.质量（重量）：30KG 5.其他：/ | 3135 |  | 0
79 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 5匹 | / | MDV-D140Q4/BP3N1-EF | 台 | 25 | 840*840*204 | 1.制冷量：14KW 2.制热量：16KW 3.额定功率：118W 4.质量（重量）：30KG 5.其他：/ | 3364 |  | 0 | =DISPIMG("ID_73085E2C83D945B6B88FA1221623F9EB",1)
80 | 中央空调 | 四面出风室内机 | 5匹 | / | MDV-D160Q4/BP3N1-EF | 台 | 10 | 950*950*300 | 1.制冷量：16KW 2.制热量：18KW 3.额定功率：110W 4.质量（重量）：40KG 5.其他：/ | 3977 |  | 0
81 | 中央空调 | 高静压室内机 | 2匹 | / | MDV-D56T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1050*299*750 | 1.制冷量：5.6KW 2.制热量：6.3KW 3.额定功率：159W 4.质量（重量）：35KG 5.其他：/ | 2677 |  | 0 | =DISPIMG("ID_43AEFEFB29C6402AAD699740C91E9678",1)
82 | 中央空调 | 高静压室内机 | 3匹 | / | MDV-D71TI/BP3N1-E | 台 | 5 | 1050*299*750 | 1.制冷量：7.1KW 2.制热量：8KW 3.额定功率：159W 4.质量（重量）：35KG 5.其他：/ | 2924 |  | 0
83 | 中央空调 | 高静压室内机 | 3匹 | / | MDV-D80T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1050*299*750 | 1.制冷量：8KW 2.制热量：9KW 3.额定功率：159W 4.质量（重量）：35KG 5.其他：/ | 3113 |  | 0
84 | 中央空调 | 高静压室内机 | 3.5匹 | / | DV-D90T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1050*299*750 | 1.制冷量：9KW 2.制热量：10KW 3.额定功率：196W 4.质量（重量）：44.5KG 5.其他：/ | 3249 |  | 0
85 | 中央空调 | 高静压室内机 | 4匹 | / | MDV-D112T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1400*299*750 | 1.制冷量：11.2KW 2.制热量：12.5KW 3.额定功率：252W 4.质量（重量）：46.5KG 5.其他：/ | 3461 |  | 0 | =DISPIMG("ID_43AEFEFB29C6402AAD699740C91E9678",1)
86 | 中央空调 | 高静压室内机 | 5匹 | / | MDV-D125T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1400*299*750 | 1.制冷量：12.5KW 2.制热量：14KW 3.额定功率：252W 4.质量（重量）：46.5KG 5.其他：/ | 4073 |  | 0
87 | 中央空调 | 高静压室内机 | 5匹 | / | MDV-D140T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1400*299*750 | 1.制冷量：14KW 2.制热量：16KW 3.额定功率：284W 4.质量（重量）：46.5KG 5.其他：/ | 4152 |  | 0
88 | 中央空调 | 高静压室内机 | 5匹 | / | MDV-D160T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1400*299*750 | 1.制冷量：16KW 2.制热量：18KW 3.额定功率：339W 4.质量（重量）：46.5KG 5.其他：/ | 5071 |  | 0
89 | 中央空调 | 高静压室内机 | 5匹 | / | MDV-D200T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1300*580*900 | 1.制冷量：20KW 2.制热量：22.5KW 3.额定功率：780W 4.质量（重量）：125KG 5.其他：/ | 6834 |  | 0
90 | 中央空调 | 高静压室内机 | 大5匹 | / | MDV-D224T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1300*580*900 | 1.制冷量：22.4KW 2.制热量：25KW 3.额定功率：780W 4.质量（重量）：125KG 5.其他：/ | 7619 |  | 0
91 | 中央空调 | 高静压室内机 | 8匹 | / | MDV-D252T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1300*580*900 | 1.制冷量：25.2KW 2.制热量：26KW 3.额定功率：780W 4.质量（重量）：125KG 5.其他：/ | 8127 |  | 0 | =DISPIMG("ID_43AEFEFB29C6402AAD699740C91E9678",1)
92 | 中央空调 | 高静压室内机 | 10匹 | / | MDV-D280T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1300*580*900 | 1.制冷量：28KW 2.制热量：31.5KW 3.额定功率：780W 4.质量（重量）：125KG 5.其他：/ | 8674 |  | 0
93 | 中央空调 | 高静压室内机 | 12匹 | / | MDV-D335T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1300*580*900 | 1.制冷量：33.5KW 2.制热量：38KW 3.额定功率：810W 4.质量（重量）：128KG 5.其他：/ | 9745 |  | 0
94 | 中央空调 | 高静压室内机 | 14匹 | / | MDV-D400T1/BP3N1-E | 台 | 5 | 1850*580*900 | 1.制冷量：40KW 2.制热量：45KW 3.额定功率：1850W 4.质量（重量）：166KG 5.其他：/ | 11010 |  | 0
95 | 中央空调 | 高静压室内机 | 16匹 | / | MDV-D450T1/BP3N1-E | 台 | 3 | 1850*580*900 | 1.制冷量：45KW 2.制热量：56KW 3.额定功率：1850W 4.质量（重量）：166KG 5.其他：/ | 11591 |  | 0
96 | 中央空调 | 高静压室内机 | 20匹 | / | MDV-D560T1/BP3N1-E | 台 | 3 | 1850*580*900 | 1.制冷量：56KW 2.制热量：63KW 3.额定功率：2030W 4.质量（重量）：170KG 5.其他：/ | 12870 |  | 0
97 | 中央空调 | 全热新风换气机组 | / | / | XFHQ-15DZ/S-C | 台 | 3 | 1600*1246*526 | 1.额定风量：1500m³/h 2.额定功率：0.84KW 3.质量（重量）：125KG 4.静压值：160Pa 5.热交换效率：78% | 8675 |  | 0 | =DISPIMG("ID_F88ECAB74FEA4DF3A8783D607CEA4893",1)
98 | 中央空调 | 全热新风换气机组 | / |  | XFHQ-25DZ/S-C | 台 | 3 | 1710*1376*547 | 1.额定风量：2500m³/h 2.额定功率：1.6KW 3.质量（重量）：145KG 4.静压值：200Pa 5.热交换效率：79% | 10734 |  | 0
99 | 中央空调 | 全热新风换气机组 | / | / | XFHQ-30DZ/S-C | 台 | 3 | 1720*1380*908 | 1.额定风量：3000m³/h 2.额定功率：2.2KW 3.质量（重量）：210KG 4.静压值：220Pa 5.热交换效率：79% | 13041 |  | 0
100 | 中央空调 | 全热新风换气机组 | / | / | XFHQ-40DZ/S-C | 台 | 3 | 1727*1380*1042 | 1.额定风量：4000m³/h 2.额定功率：3.08KW 3.质量（重量）：240KG 4.静压值：220Pa 5.热交换效率：78% | 16672 |  | 0
101 | 合计 | [10 empty] | 0

## 中央空调辅材
中央空调辅材
序号 | 品类 | 产品名称 | 型号 | 规格尺寸 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 款式图片 | 品牌
1 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ6.4 | φ6.4 | 壁厚≥0.8mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 150 | 19 |  |  | =DISPIMG("ID_D7F424479A584897A8A0B5626FC88E43",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
2 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ9.5 | φ9.5 | 壁厚≥0.8mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 1500 | 28 |  |  | =DISPIMG("ID_28D13B8D913E46DFBCEAC713526C850B",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
3 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ12.7 | φ12.7 | 壁厚≥0.8mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 500 | 39 |  |  | =DISPIMG("ID_D968D773E9A54DF880FDD279E1C20CDE",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
4 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ15.9 | φ15.9 | 壁厚≥1.0mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 1500 | 45 |  |  | =DISPIMG("ID_C65918DBD1AC43119DFB581D28D13B4A",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
5 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ19.1 | φ19.1 | 壁厚≥1.0mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 500 | 67 |  |  | =DISPIMG("ID_249EF87BAA7543CAA90E88A735F552E7",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
6 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ22.2 | φ22.2 | 壁厚≥1.2mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 500 | 79 |  |  | =DISPIMG("ID_249EF87BAA7543CAA90E88A735F552E7",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
7 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ25.4 | φ25.4 | 壁厚≥1.2mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 50 | 91 |  |  | =DISPIMG("ID_6BCC9E3E92CB4FFC9D5EABD56E66ECCE",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
8 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ28.6 | φ28.6 | 壁厚≥1.2mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 500 | 103 |  |  | =DISPIMG("ID_54A4237699384B32BDC1895A828880B5",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
9 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ31.8 | φ31.8 | 壁厚≥1.3mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 250 | 134 |  |  | =DISPIMG("ID_C89D4B5EB4634A4FB4129898C87CCB3E",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
10 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ38 | φ38 | 壁厚≥1.3mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 200 | 180 |  |  | =DISPIMG("ID_FC92C3136F0341AD966D763C71A50081",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
11 | 辅材 | 冷媒铜管 | φ42 | φ42 | 壁厚≥1.4mm，材质、连接形式、壁厚等满足国标及设计要求 | m | 100 | 221 |  |  | =DISPIMG("ID_D95F72E34A3D4F88B8C618F2DE756960",1) | 宏泰、中佳、海亮等同档次品牌
12 | 辅材 | B1级保温 | φ6.4 | 壁厚≥2.5cm | 壁厚≥2.5cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 100 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_D2E0EFB4249D421C9DBB4F625C3F1E33",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
13 | 辅材 | B1级保温 | φ9.5 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 1500 | 5 |  |  | =DISPIMG("ID_C9B0E386F2E241669A9CCE413ADA1C64",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
14 | 辅材 | B1级保温 | φ12.7 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 6 |  |  | =DISPIMG("ID_D87C5A5F149A4B54A79DEB5F9FC4C0F1",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
15 | 辅材 | B1级保温 | φ15.9 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 1500 | 7 |  |  | =DISPIMG("ID_98479A4CEC6545D0A002F49BBC7ECD6E",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
16 | 辅材 | B1级保温 | φ19.1 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 8 |  |  | =DISPIMG("ID_03D5A6D8DC5F4510A26F44AE5C6CA27A",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
17 | 辅材 | B1级保温 | φ22.2 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 10 |  |  | =DISPIMG("ID_6EB18AB27D8B4F8FBF39D2897FDB3241",1) | 华美 赢胜、福乐斯等同档次品牌
18 | 辅材 | B1级保温 | φ25.4 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 50 | 11 |  |  | =DISPIMG("ID_7E40CE2DCCFF4E298DCC1B42EEA2087C",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
19 | 辅材 | B1级保温 | φ28.6 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 12 |  |  | =DISPIMG("ID_9240CAA68AAC4D32904CA7DF10BAC7F3",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
20 | 辅材 | B1级保温 | φ31.8 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 250 | 13 |  |  | =DISPIMG("ID_AABB6248447F46F086382811AD126507",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
21 | 辅材 | B1级保温 | φ38 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 250 | 16 |  |  | =DISPIMG("ID_595735D6A78F46A2BDA7C6B8570BEAA4",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
22 | 辅材 | B1级保温 | φ42 | 壁厚≥3.0cm | 壁厚≥3.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 100 | 19 |  |  | =DISPIMG("ID_CAB00BFB07CD4E7391AEEE9D61D25A85",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
23 | 辅材 | 冷凝水管 | U-PVC-25 | U-PVC-25 | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_2B737B95127946B399974F552DA2441D",1) | 中财、联塑、伟星等同档次品牌
24 | 辅材 | 冷凝水管 | U-PVC-32 | U-PVC-32 | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 6 |  |  | =DISPIMG("ID_571840C233464CE2B913E45E0AC6B994",1) | 中财、联塑、伟星等同档次品牌
25 | 辅材 | 冷凝水管 | U-PVC-40 | U-PVC-40 | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 250 | 10 |  |  | =DISPIMG("ID_4EB32B32DB0F4FDB9C03422EFAC0834C",1) | 中财、联塑、伟星等同档次品牌
26 | 辅材 | 冷凝水管 | U-PVC-50 | U-PVC-50 | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 100 | 12 |  |  | =DISPIMG("ID_78099B76DE9D4C2EA1E9ECEDAADC3402",1) | 中财、联塑、伟星等同档次品牌
27 | 辅材 | 冷凝水管保温 | 25*20 | 壁厚≥2.0cm | 壁厚≥2.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 6 |  |  | =DISPIMG("ID_332A303EF43A40D0A6CF2C8BCDB12278",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
28 | 辅材 | 冷凝水管保温 | 34*20 | 壁厚≥2.0cm | 壁厚≥2.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 500 | 7 |  |  | =DISPIMG("ID_332A303EF43A40D0A6CF2C8BCDB12278",1) | 华美、赢胜、福乐斯等同档次品牌
29 | 辅材 | 冷凝水管保温 | 43*20 | 壁厚≥2.0cm | 壁厚≥2.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 250 | 8 |  |  | =DISPIMG("ID_332A303EF43A40D0A6CF2C8BCDB12278",1) | 华美、赢胜、福乐斯、凯门等同档次品牌
30 | 辅材 | 冷凝水管保温 | 48*20 | 壁厚≥2.0cm | 壁厚≥2.0cm，材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | m | 100 | 8 |  |  | =DISPIMG("ID_332A303EF43A40D0A6CF2C8BCDB12278",1) | 华美、赢胜、福乐斯、凯门等同档次品牌
31 | 辅材 | 信号线 | 3*0.75 | 3*0.75 | 三芯线 | m | 500 | 4 |  |  | =DISPIMG("ID_5F67E05BE847438BAFD988104AAE1CD6",1) | 春天、绿宝、上上、龙牌
32 | 辅材 | 信号线 | 2*0.75 | 2*0.75 | 二芯线 | m | 2000 | 3 |  |  | =DISPIMG("ID_5F67E05BE847438BAFD988104AAE1CD6",1) | 春天、绿宝、上上、龙牌
33 | 辅材 | PVC线管 （各型号综合报价） | 线管 | 线管 | 材质：PVC管 | m | 2000 | 3 |  |  | / | 中财、联塑、伟星等同档次品牌
34 | 辅材 | 分歧管 | 1、名称：分歧器 3、规格：FQ01 | 使用范围:23kW以下 | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | 个 | 50 | 70 |  |  | =DISPIMG("ID_3B57471E017B4D3EB8CD05616A16D994",1) | 空调原厂品牌或三挺、江森、中佳
35 | 辅材 | 分歧管 | 1、名称：分歧器 4、规格：FQ02 | 使用范围:23(含)~33kW | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | 个 | 50 | 93 |  |  | =DISPIMG("ID_3B57471E017B4D3EB8CD05616A16D994",1) | 空调原厂品牌或三挺、江森、中佳
36 | 辅材 | 分歧管 | 1、名称：分歧器 5、规格：FQ03 | 使用范围:33(含)~92kW | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | 个 | 50 | 148 |  |  | =DISPIMG("ID_3B57471E017B4D3EB8CD05616A16D994",1) | 空调原厂品牌或三挺、江森、中佳
37 | 辅材 | 分歧管 | 1、名称：分歧器 6、规格：FQ04 | 使用范围:92(含)~135kW | 材质、连接形式、壁厚等满足设计要求 | 个 | 100 | 267 |  |  | =DISPIMG("ID_3B57471E017B4D3EB8CD05616A16D994",1) | 空调原厂品牌或三挺、江森、中佳
38 | 辅材 | 设备角铁/抗震支架制作安装 | 设备支架 | 按需求定制 | 材质：镀锌角铁 | kg | 2500 | 18 |  |  |  | /
39 | 辅材 | 室内机出/回风口 | / | / | 1、名称：定制PVC风口 2、单层/双层 3、含辅材 | ㎡ | 200 | 156 |  |  | =DISPIMG("ID_EF1F676FB66548718ED0FD9645024EF3",1) | /
40 | 辅材 | 室内机出/回风口 | / | / | 1、名称：定制ABS风口 2、单层/双层 3、含辅材 | ㎡ | 100 | 198 |  |  | =DISPIMG("ID_EF1F676FB66548718ED0FD9645024EF3",1) | /
41 | 辅材 | 室内机出/回风口 | / | / | 1、名称：定制铝合金风口 2、单层/双层 3、含辅材 | ㎡ | 100 | 223 |  |  | =DISPIMG("ID_EF1F676FB66548718ED0FD9645024EF3",1) | /
42 | 辅材 | 冷媒 | R410A | / | / | kg | 500 | 78 |  |  | =DISPIMG("ID_03E258586F4246FBAB2D86E586BEE3F6",1) | 巨化、冰龙、金冷等同档次品牌
43 | 辅材 | 冷媒管外保护铝箔 | / | 定制 | 厚度0.3-0.5mm | ㎡ | 100 | 112 |  |  |  | /
44 | 辅材 | 冷媒管户外镀锌防雨桥架 | 200*200 | 定制 | 镀锌防雨 | ㎡ | 100 | 126 |  |  |  | /
45 | 辅材 | 控制面板 | / | 多联机线控器 | / | 套 | 50 | 140 |  |  | =DISPIMG("ID_AFCD304B0615432EAF6A9F1583715127",1) | 空调原厂品牌
46 | 辅材 | 遥控器 | / | 原厂遥控器 | / | 套 | 50 | 77 |  |  |  | 空调原厂品牌
47 | 辅材 | 外机减震垫 | / | / | 1、材质：加厚橡胶底座 | 个 | 50 | 31 |  |  |  | /
48 | 辅材 | 检修口 | / | 350*350/400*400/ 500*500 | 1、材质：ABS | 个 | 50 | 88 |  |  |  | /
49 | 辅材 | 球形喷口 | / | 直径350及以下 | 1、材质：ABS | 个 | 50 | 153 |  |  | =DISPIMG("ID_141A2BEB2C5941449BD3154EBB7F5937",1) | /
50 | 辅材 | 球形喷口 | / | 直径400及以上 | 1、材质：ABS | 个 | 50 | 188 |  |  | =DISPIMG("ID_49E1220AD87B431D87ABA08152290750",1) | /
51 | 辅材 | 通风管道含保温 | / | / | 1、名称：通风管道加保温 2、材质、厚度：镀锌钢板0.5/0.6/0.75mm,保温为橡塑保温/离心玻璃棉保温,厚度：30/40/50mm 3、形状、规格：矩形，450＜D≤1000 4、接口形式：法兰连接 | ㎡ | 1000 | 166 |  |  | =DISPIMG("ID_C89848D3E33D4ABA9CF276C965E73BA9",1) | /
52 | 辅材 | 通风管道含保温 | / | / | 1、名称：通风管道加保温 2、材质、厚度：镀锌钢板1/1.2/1.5mm,保温为橡塑保温/离心玻璃棉保温,厚度：30/40/50mm 3、形状、规格：矩形，450＜D≤1000 4、接口形式：法兰连接 | ㎡ | 500 | 184 |  |  | =DISPIMG("ID_C89848D3E33D4ABA9CF276C965E73BA9",1) | /
53 | 辅材 | 铁皮风管不含保温 | 0.5/0.6/0.75mm | 镀锌钢板0.5/0.6/0.75mm | 其他要求：满足设计要求 | ㎡ | 100 | 117 |  |  | / | /
54 | 辅材 | 铁皮风管不含保温 | 1.0/1.2/1.5mm | 镀锌钢板1.0/1.2/1.5mm | 其他要求：满足设计要求 | ㎡ | 100 | 138 |  |  | / | /
55 | 辅材 | 软风管 | / | / | 其他要求：满足设计要求 | 个 | 50 | 140 |  |  | / | /
56 | 辅材 | 双面彩钢风管 | / | / | 其他要求：满足设计要求 | ㎡ | 50 | 155 |  |  | / | /
57 | 辅材 | 碳钢阀门(手动阀门/电动阀门） | / | 定制 | 其他要求：满足设计要求 | ㎡ | 25 | 540 |  |  | / | /
58 | 辅材 | 新风口 | / | 定制 | 其他要求：满足设计要求 | ㎡ | 25 | 238 |  |  | / | /
59 | 辅材 | 静压箱 | / | 定制 | 其他要求：满足设计要求 | ㎡ | 25 | 1537 |  |  | / | /
60 | 安装费 | 中央空调室内机 （中央空调风管机、中央空调室内壁挂机、中央空调风管机、中央空调风管式室内机、中央空调直流变频风管送风式空调机组、中央空调四面出风室内机） | / | 空调室内机安装人工费 | 送风式空调机组 | 台 | 250 | 800 |  |  | / | /
61 | 安装费 | 新风机组 （中央空调全热新风换气机组、中央空调新风室内机） | / | 新风机组安装人工费 | / | 台 | 25 | 1717 |  |  | / | /
62 | 安装费 | 中央空调室外机 （全直流变频室外机、中央空调直流变频风管） | / | 空调室外机安装人工费 | / | 台 | 50 | 1083 |  |  | / | /
63 | 人工费 | 中央空调内机拆装机 |  | / | / | 台 | 10 | 800 |  |  |  | /
64 | 人工费 | 中央空调外机移机 | / | / | / | 台 | 10 | 2567 |  |  |  | /
65 | 人工费 | 多联机中央空调内机清洗 | / | / | / | 台 | 10 | 193 |  |  |  | /
66 | 人工费 | 多联机中央空调外机清洗 | / | / | / | 台 | 10 | 403 |  |  |  | /
67 | 机械费 | 吊车使用费 | / | / | 如发生吊车使用费，按单个供应点计量，单个供应点指:单个服务区、单个收费站、单个项目（非高速公路沿线项目）等 | 项 | 10 | 2100 |  |  |  | /
68 | 合计 | [8 empty] | 0
备注： 1.以上辅材、人工费、机械费子目已包含完成中央空调安装所需的所有辅材及辅助工作，清单中未列明的，视为已包含在响应报价中，供应商在供应过程中不得因辅材、人工、机械费事宜产生任何变更或增项费用。 2.以上费用已含总包配合费及水电费。

## 家用空调辅材
家用空调辅材费用
序号 | 子目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 单价（元） | 小计（元）
1 | 角铁支架 | Q≦1.5P | 副 | 10 | 37
|  | 2P﹤Q≦3P | 副 | 5 | 73
|  | 3P﹤Q≦7P | 副 | 3 | 93
|  | 分体式天井机 | 副 | 5 | 97
2 | 不锈钢支架 | Q≦1.5P | 副 | 5 | 80
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 副 | 5 | 133
3 | 打孔费 （砖墙、混凝土墙） | / | 个 | 5 | 77
4 | 加长铜管费 (不含机器原包装内标配铜管) | Q≦1.5P | 米 | 10 | 93
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 米 | 3 | 107
|  | 3P﹤Q≦7P | 米 | 3 | 127
|  | Q=10P | 米 | 10 | 170
|  | 分体式天井机 | 米 | 10 | 137
5 | 移整机 | Q≦1.5P | 台 | 5 | 287
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 367
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 403
|  | Q=10P | 台 | 5 | 1267
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 717
6 | 移内机 | Q≦1.5P | 台 | 5 | 143
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 187
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 213
|  | Q=10P | 台 | 5 | 680
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 417
7 | 移外机 | Q≦1.5P | 台 | 5 | 170
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 213
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 233
|  | Q=10P | 台 | 5 | 520
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 377
8 | 单拆整机 | Q≦1.5P | 台 | 10 | 143
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 193
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 207
|  | Q=10P | 台 | 5 | 547
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 383
9 | 单装整机 | Q≦1.5P | 台 | 5 | 200
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 253
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 307
|  | Q=10P | 台 | 5 | 833
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 550
10 | 单拆内机 | Q≦1.5P | 台 | 5 | 90
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 120
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 143
|  | Q=10P | 台 | 5 | 327
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 317
11 | 单拆外机 | Q≦1.5P | 台 | 5 | 90
|  | 1.5P﹤Q≦3P | 台 | 5 | 137
|  | 3P﹤Q≦7P | 台 | 5 | 160
|  | Q=10P | 台 | 5 | 327
|  | 分体式天井机 | 台 | 5 | 300
12 | 空调漏电保护开关 (不分型号、综合报价) | / | 个 | 5 | 140
13 | 高空作业费 | 家用空调4楼及以上高空作业，每户300元封顶 | 台 | 5 | 100
14 | 合计 | [5 empty] | 0
备注： 1.以上子目已包含完成家用空调安装所需的所有辅材及辅助工作，清单中未列明的，视为已包含在响应报价中，供应商在供应过程中不得产生任何变更或增项费用。 2.以上费用已含总包配合费及水电费。