## Sheet1
安徽省部分高速公路81.85MW配套新能源EPC项目断路器采购项目采购清单表
序号 | 材料名称 | 规格参数型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 品牌
1 | 框架断路器 | ACB-3200/4P-2000A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=85KA | 只 | 4 |  |  | 上海良信
2 | 框架断路器 | ACB-3200/4P-2500A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=85KA | 只 | 1 |  |  | 上海良信
3 | 框架断路器 | ACB-3200/4P-3200A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=85KA | 只 | 19 |  |  | 上海良信
4 | 框架断路器 | ACB-2000/4P-1000A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=65KA | 只 | 2 |  |  | 上海良信
5 | 框架断路器 | ACB-2000/4P-1250A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=65KA | 只 | 2 |  |  | 上海良信
6 | 框架断路器 | ACB-2000/4P-1600A 抽屉式 门框 液晶显示 通讯 电流电压测量 四段保护 抗湿热型 ICS=65KA | 只 | 3 |  |  | 上海良信
7 | 框架断路器-光伏并网断路器 | ACB-1600N 400A/4P 固定水平 iTR326A 控制电压:AC230V+欠压瞬时/AC230V 自吸式+检有压自吸 | 只 | 1 |  |  | 上海良信
8 | 框架断路器-光伏并网断路器 | ACB-1600N 630A/4P 固定水平 iTR326A 控制电压:AC230V+欠压瞬时/AC230V 自吸式+检有压自吸 | 只 | 5 |  |  | 上海良信
9 | 塑壳断路器 | MCCB-125M/4320A 63A（新）+零飞弧罩 | 只 | 1 |  |  | 上海良信
10 | 塑壳断路器 | MCCB-160M/4320A 160A（新）+零飞弧罩 | 只 | 6 |  |  | 上海良信
11 | 塑壳断路器 | MCCB-250M/4320A 200A（新）+零飞弧罩 | 只 | 2 |  |  | 上海良信
12 | 塑壳断路器 | MCCB-250M/4320A 250A（新）+零飞弧罩 | 只 | 8 |  |  | 上海良信
13 | 塑壳断路器 | MCCB-100/3320-63A 辅助 ICS=55KA | 只 | 73 |  |  | 上海良信
14 | 塑壳断路器 | MCCB-100/3320-80A 辅助 ICS=55KA | 只 | 13 |  |  | 上海良信
15 | 塑壳断路器 | MCCB-100/4320 80A 辅助 ICS=55KA | 只 | 2 |  |  | 上海良信
16 | 塑壳断路器 | MCCB-100/4320-63A 辅助 ICS=55KA | 只 | 2 |  |  | 上海良信
17 | 塑壳断路器 | MCCB-250/3320-250A 辅助 ICS=55KA | 只 | 134 |  |  | 上海良信
18 | 塑壳断路器 | MCCB-250/4320 250A 辅助 ICS=55KA | 只 | 8 |  |  | 上海良信
19 | 塑壳断路器 | MCCB-400/3320-315A 辅助 ICS=55KA | 只 | 117 |  |  | 上海良信
20 | 塑壳断路器 | MCCB-400/3320-400A 辅助 ICS=55KA | 只 | 16 |  |  | 上海良信
21 | 塑壳断路器-光伏并网断路器 | MCCB-400M液晶型 适用光伏 3P+N 250A | 只 | 1 |  |  | 上海良信
22 | 微型断路器 | MCB-63-4P C63A | 只 | 7 |  |  | 上海良信
23 | 微型断路器 | MCB-63-C10A/2P | 只 | 186 |  |  | 上海良信
24 | 微型断路器 | MCB-63-C32A/3P | 只 | 2 |  |  | 上海良信
25 | 微型断路器 | MCB-63-C63A/3P | 只 | 31 |  |  | 上海良信
26 | 微型断路器 | MCB-63-C6A/2P | 只 | 186 |  |  | 上海良信
28 | 预制舱内
29 | 真空断路器 | VS1-1250A-31.5kA手车式 机械寿命30000次 | 台 | 4 |  |  | 上海良信
30 | 真空断路器 | VS1-630A-31.5KA手车式 机械寿命30000次 | 台 | 50 |  |  | 上海良信
31 | 真空断路器 | VS1-630A-31.5KA固定式 机械寿命30000次 | 台 | 4 |  |  | 上海良信
32 | 总价 |  |  |  |  | 0